#  OBRAZAC 3

Opština Tivat

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:1902-404-42

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 10

U Tivtu, 27.08.2019.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA**

Nabavku izvođenja radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE](#_Toc417218192) 3

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA](#_Toc417218193) 7

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU](#_Toc417218194) 27

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA...28](#_Toc417218195)

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA…………………………………………………………......................................29

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA](#_Toc417218197) 30

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ](#_Toc417218200) 31

[NASLOVNA STRANA PONUDE](#_Toc417218201) 32

SADRŽAJ PONUDE.............................................................................................................................................33

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU](#_Toc417218202) 34

[FINANSIJSKI DIO PONUDE](#_Toc417218203) 40

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA](#_Toc417218204) 41

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA](#_Toc417218205) 42

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO - FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI........................................................................................................................43

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO -TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI…………………………………………………… ..... 44

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA ODNOSNO ANGAŽOVANJA PODIZVOĐAČA......................................................................................................................45

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI](#_Toc417218208) 46

[UPUTSTVO PONUDJAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE](#_Toc417218209)......................... 54

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA](#_Toc417218211) 60

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](#_Toc417218212) 61

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:Opština Tivat | Lice/a za davanje informacija:Milena Ćipranić, Radmila Lučić, Marović Marija |
| Adresa: Trg magnolija br.1 | Poštanski broj:85320 |
| Sjedište:Tivat | PIB (Matični broj): 02008599 |
| Telefon:032 661 365 | Faks:032 671 387 |
| E-mail adresa:nabavke@opstinativat.com | Internet stranica (web): www.opstinativat.com |

**II Vrsta postupka**

- Otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🞎 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Nabavka izvođenja radova na izgradnji kružnog toga u Gradiošnici |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45000000-7 Građevinski radovi |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🞎 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🞎 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🞎 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 540.000,00 €

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🞎 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili dugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ( “Službeni list CG “ br.64/17 od 06.10.2017. godine) i *Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", br. 029/07, “Službeni list CG", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18 od 20.03.2018)* i to:

|  |
| --- |
| ***Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika treba da posjeduje**** Licencu za projektanta i izvođača radova;
* Licencu za izvođenje geodetskih radova.

  |

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

🞎 dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

 **Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

1. Rok izvršenja ugovora je 65 dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao a po zaključivanju ugovora.
2. Izvođač je dužan da organizuje izvođenje radova u dvije smjene
3. Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.

**XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11 sati, zaključno sa danom 18.09.2019.godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br.1,Tivat,

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br.1,Tivat.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.09.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.15c na adresi Trg magnolija br.1.

Zbog potrebe izgradnje kružnog toka na datoj lokaciji i rasterećenja glavne magistrale, a prije početka kišne sezone, naručilac je našao za shodno da skrati rok za dostavljanje ponuda na 22 dana.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene privremene situacije za izvršene radove.

Način plaćanja: virmanski.

🞎 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od dana isteka roka za završetak radova.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
|  | **I FAZA SAOBRAĆAJ** |
|  | 1. **PRIPREMNI RADOVI**
 |
| 1. | Obilježavanje saobraćajnih elemenata i detaljnih tačaka prije početka građenja, osiguranje i obnavljanje trase tokom radova. |  | km | 0.30 |
| 2. | Odstranjivanje grmlja, šiblja i drveća. |  | m² | 1,658.00 |
| 3. | Čišćenje terena |  |  |  |
| - rušenje ivičnjaka 18/24 sa utovarom i odvozom |  | m' | 113.00 |
| -rušenje postojećeg trotoara od betona, uključujući ivične trake (ivičnjake i mjestimični zeleni pojas) uz trotoar, utovar i transport na deponiju |  | m² | 123.30 |
| -rušenje postojećih objekata |  | m² | 25.00 |
| -rušenje postojeće kolovozne konstrukcije |  | m³ | 2,260.00 |
| -dislociranje bilborda |  | kom | 2.00 |
|  **2. ZEMLJANI RADOVI** |
| 4. | Mašinsko skidanje humusa u sloju prosječne debljine d=20cm i odvoz na deponiju |  | m³ | 895.52 |
| -prema tabelarnom predmjeru Bulevara | 505.01m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru Puta za Gradiošnicu | 249.85 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru kružne raskrsnice | 140.66 m³ |
| 5. | Mašinski iskop zemljanog mat. III i IV kategorije sa utovarom, transportom i istovarom |  |  |  |
| - sa transportom u mjestu, guranjem do 60m |  | m³ | 2,222.90 |
| - prema tabelarnom predmjeru Bulevara | 1,035.02 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru Puta za Gradiošnicu | 247.42 m³ |
|  | - prema tabelarnom predmjeru kružne raskrsnice | 139.33 m³ |  |  |
| - iskop za zidove | 801.13 m³ |
| 6. | Mašinsko planiranje posteljice |  | m³ | 2,786.60 |
| - prema predmjeru zemljanih radova |  |
| - prema tabelarnom predmjeru Bulevara | 1,987.30 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru Puta za Gradiošnicu | 493.32 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru kružne raskrsnice | 305.98 m³ |
| 7. | Mašinsko nabijanje podtla |  | m³ | 604.96 |
| - prema predmjeru zemljanih radova |  |
| - prema tabelarnom predmjeru Puta za Gradiošnicu | 436.67 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru kružne raskrsnice | 168.29 m³ |
| 8. | Izrada nasipa  |  | m³ | 733.26 |
| - prema predmjeru zemljanih radova |  |
| - prema tabelarnom predmjeru Bulevara | 74.91 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru Puta za Gradiošnicu | 547.51 m³ |
| - prema tabelarnom predmjeru kružne raskrsnice | 110.84 m³ |
| 9. | Humuziranje površina za ozelenjavanje- prema predmjeru zemljanih radova |  | m³ | 62.86 |
| 10. | Odvoz viška materijala na deponiju |  | m³ | 2,322.30 |
| **3. DONJI NOSEĆI SLOJEVI** |
| 11. | Ugradnja donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala-tampona ispod novog kolovoza, debljine d=35cm. |  | m³ | 1.289,20 |
| **4. GORNJI STROJ** |
| 12. | Izrada izdignutih ivičnjaka 20/24 |  | m' | 867.50 |
| 13. | Izrada izdignutih ivičnjaka 18/24 |  | m' | 32.00 |
| 14. | Pješačke staze. Izrada trotoara prema detaljima iz projekta. |  | m² | 962.00 |
| **5. ASFALTNI KOLOVOZI** |  |
| 15. | Prskanje bitumenskom emulzijom |  | m² | 3,407.61 |
| 16. | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja od krečnjačkog agregata BNS 22s  - prema predmeru kolovozne konstrukcije debljine d = 2x6cm |  | m² | 3,192.25 |
| 17. | Izrada habajućeg sloja od drobljenog eruptivnog agregata AB 11s, debljine d=4cm |  | m² | 3,407.61 |
| **6. OSTALO** |
| 18. | Nabavka i ugradnja granitne kocke d=10cm na betonsku podlogu MB-20 d=10cm u zoni kružnog toka |  | m² | 37.20 |
| 19. | Izrada ograde na zidovima  |  | m' | 189.00 |
| **II FAZA HIDROTEHNIKA** |
| **1.ZEMLJANI RADOVI** |
| 20. | Iskop rova za polaganje kanalizacionh cijevi |  | m³ | 378.00 |
| 21. | Nabavka, transport i ubacivanje pjeska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine 10 cm - posteljica za naleganje cjevi. |  | m³ | 38.00 |
| 22. | Nabavka, transport i ubacivanje pjeska krupnoće do 3 mm u rov neophodnog za zasip cjevi do 30cm iznad temena. |  | m³ | 96.00 |
| 23. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa, mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji |  | m³ | 538.00 |
| 24. | Zatrpavanje rovova šljunkom po odobrenju Nadzornog organa, u slojevima od po 30 cm. Kod zatrpavanja voditi računa da ne dođe do oštećenja cevi. Zatrpavanje rova izvršiti nakon ispitivanja cevovoda. |  | m³ | 222.00 |
| 25. | Dodatni iskop rova za postavljanje šaht-slivnika |  | m³ | 160.00 |
| 26. | Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje peska prirodne granulacije ispod šah-slivnika u sloju od 10 cm. |  | m³ | 5.00 |
| 27. | Planiranje dna rova. |  | m² | 275.00 |
| **2.TESARSKI RADOVI** |
| 28. | Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova zdravom građom zbog obezbeđenja bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla. |  | m² | 866.00 |
| **3.BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI** |
| 29. | Izrada armirano-betonskih elemenata - gornje i donje ploče šaht-slivnika, prema detalju iz priloga. |  | m³ | 20.00 |
| 30. | Količina nearmiranog betona za izradu podloge ispod donje ploče šaht-slivnika. |  | m³ | 7.00 |
| 31. | Nabavka i ugradnja cevi Ø1000 za izradu šaht-slivnika prema detalju iz priloga |  | m' | 30.00 |
| 32. | Količina armature za izradu armirano-betonskih gornjih i donjih ploča šaht-slivnika, prema detalju iz priloga. |  | kg | 2,800.00 |
| **4.MONTERSKI RADOVI** |
| 33. | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi kružnog poprečnog preseka, obodne krutosti 8 KN/m2. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. |  |  |  |
| Ø 300 |  | m' | 259.00 |
| Ø 400 |  | m' | 16.00 |
| 34. | Nabavka metalnog poklopca 60/60 od nodularnog liva, nosivosti 400KN za težak saobraćaj (po standardu EN124).  |  | kom | 20.00 |
| 35. | Zamjena postojećih vodovodnih cijevi u skladu sa prikazom lokacija u situaciji. U poziciji su ukalkulisani svi fazonski i prelazni komadi neophodni pri postavljaju cjevovoda, spojevi u skladu sa specifikacijom iz grafčog priloga, anker oslonci od MB25, kao i pijesak po dnu rova od 10cm i zasip šljunkom, podgradu. |  |  |  |
| PEHDØ225 |  | m' | 128.00 |
| PEHDØ280 |  | m' | 107.00 |
| 36. | Izrada potisne kanalizacije od PE Ø250. U poziciju ukalkulisati pored cijevi, sve šahtove, iskop, pijesak, šljunak, podgradu. |  | m' | 305.00 |
| **5.OSTALI RADOVI** |
| 37. | Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidrauličkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi djelovi kolektora (spojevi i cevi).  |  | paušal | 1,00 |
| 38. | Prije početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kao i obilježavanja objekata na trasi. Plaća se po m' kompletno snimljene trase. |  | paušal | 1,00 |
| 39. | Izrada elaborata izvedenog stanja. |  | paušal | 1,00 |
| 40. | Snimanje izvedenog stanja kanalizacije specijalizovanom kamerom. |  | paušal | 1,00 |
| **III FAZA KONSTRUKCIJE** |
| **POTPORNE KONSTRUKCIJE** |
| **NAPOMENA:** **Iskop za potporne konstrukcije obračunat je u okviru glavnog građevinskog projekta FAZA SAOBRAĆAJ.** |
| 41. | Ukupan broj barbakana Ø100mm prema tabelarnom predmjeru: |  | kom | 97.00 |
| 42. | Ukupna potrebna količina armature prema tabelarnom predmjeru: |  | kg | 17,061.55 |
| 43. | Ukupna potrebna količina betona potrebna za izradu zida: |  | m³ | 273.33 |
| **Dionica profil 1 – profil 14****PROPUST BR.2 NA km 0+035.02=km 0+640.26** |
| **PRIPREMNI RADOVI** |
| 44. | Pregled trase nakon rasčišćavanja u cilju utvrđivanja prisustva propusta.Otvaranje poklopaca koji ukazuju na prisustvo kanala.Poprečni prekop pojedinih ulica koje ukazuju na prisustvo kanala.Nakon otvaranja I snimanja propusta I detaljnog pregleda sa nadzornim organom I projektantom kroz projektanski nadzor donijet će se odluka o zadržavanju postojećeg dijela propusta.U cilju sagledavanja istog ponuđač je dužan obići teren prije davanja ponude I upoznat se sa stanjem. |  | m' | 145.10 |
| **ZEMLJANI RADOVI** |
| 45. | Ručni iskop za otkrivanje instalacija na mjestima ukrštanja sa propustima.Procjena potrebnog iskopa je prosječno 5.0 m3 po propustu. |  | m³ | 5.00 |
| 46. | Mašinski i ručni iskop sa razbijanjem postojećih propusta u materijalu svih kategorija. Obračun količina rađen bez umanjenja čistog otvora propusta što je uključeno u prosječnu cijenu.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*2.80\*1.80\*5.00=25.20 m3 |  | m³ | 25.20 |
| 47. | Zatrpavanje dijela jame nakon izgradnje propusta do visine tampona.Zatrpavanje se vrši probranim materijalom iz iskopa u slojevima sa potrebnim nabijanjem prema zahtjevu saobraćajnice za izrade nasipa*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*1.00\*1.60\*5.00=8.00 m3 |  | m³ | 8.00 |
| 48. | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju.Jediničom cijenom obuhvaćeno planiranje materijala na deponiju.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*(5.04-1.60-0.56)\*1.25\*5.00=18.00 m3 |  | m³ | 18.00 |
| 49. | Izrada tamponskog sloja ispod donje ploče propusta.Tamponski sloj je od šljunkovito pjeskovitog materijala debljine 15-20 cm.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*2.80\*0.20\*5.00= 2.80 m3 |  | m³ | 2.80 |
| **BETONSKI RADOVI** |
| 50. | Izrada donje ploče propusta. Nabavka, transport i ugradnja hidrotehničkog betona marke MB 30, prosječne visine 15-25 cm. Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta.Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i njega betona.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*1.80\*0.20\*5.00= 1.80 m3 |  | m³ | 1.80 |
| 51. | Izrada gornje ploče propusta. Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 30, prosječne visine 15-25 cm. Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta.Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i njega betona.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*1.80\*0.20\*5.00= 1.80 m3 |  | m³ | 1.80 |
| 52. | Izrada zidova propusta. Nabavka, transport i ugradnja betona hidrotehničkog marke MB 30, prosječne debljine 15-20 cm, u glatkoj oplati.Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta.Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i njega betona. |  | m³ | 1.80 |
| 53. | Izrada silaza do propusta na mjestima gdje se gornja ivica asfalta ne poklapa sa gornjom ivicom propusta.Silazi su sa pokrovnom pločom, unutrašnjih dimenzija 80\*80cm, prosječne visine 75 cm.Nabavka, transport i ugradnja betona hidrotehničkog marke MB 30, debljine 15 cm, I Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta.Silazi su armirani, horizontalnim uzengijama rebrastim željezom prečnika 8mm na razmaku 15 cm I vertikalnim šipkama povezanim sa gornjom pločom propusta sa rebrastim željezom prečnika 10 mm na razmaku 20 cmJediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i njega betona. |  | kom | 1.00 |
| 54. | Izrada silaza do propusta na mjestima gdje se gonja ivica asfalta ne poklapa sa gornjo ivicom propusta.Silazi su sa pokrovnom pločom, unutrašnjih dimenzija 60\*60cm, prosječne visine 20 cm.Nabavka, transport i ugradnja betona hidrotehničkog marke MB 30, debljine 15 cm, I Betoniranje se vrši u svemu prema detaljima projekta.Silazi su armirani, horizontalnim uzengijama rebrastim željezom prečnika 8mm na razmaku 15 cm i vertikalnim šipkama povezanim sa gornjom pločom propusta sa rebrastim željezom prečnika 10 mm na razmaku 20 cmJediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i njega betona. |  | kom | 1.00 |
| **ARMIRAČKI RADOVI** |
| 55. | Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrađjivanje rebraste armature RA 400/500 Obračun od kg ugrađenog rebrastog betonskog željeza.*Propust broj 2* *180\*160 cm, L=5.00m*5.00\*1.20\*145=870.00 kg |  | kg | 870.00 |
| **OSTALI RADOVI** |
| 56. | Nabavka, spoljnji i unutrašnji transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica.  Penjalice se ugrađuju pri betoniranju zidova šahtova.Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad za montažu.Obračun od komada ugrađene penjalice. |  | kom | 2.00 |
| **IV FAZA – SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA** |
| **1.VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** |
| STANDARDNI SAOBRAĆAJNI ZNACI |
| 57. | Reflektujućih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač:  |  |  |  |
| trougaoni oblik stranice 1200 mmII-1 (ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza) |  | kom | 6.00 |
| trougaoni oblik stranice 1200 mmI-30 (raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja) |  | kom | 2.00 |
| trougaoni oblik stranice 900 mmI-30 (raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja) |  | kom | 2.00 |
| osmougani oblik Ø 900 mmII-2 (obavezno zaustavljanje) |  | kom | 1.00 |
| okrugli oblik Ø 900 mmII-4 (zabrana saobraćaja u jednom smjeru)II-34 (zabranjeno zaustavljanje i parkiranje)II-43.1 (obavezan smjer - desno)II-45 (obavezno obilaženje s desne strane)II-45.2 (kružni tok saobraćaja) |  | komkomkomkomkomkom | 6.002.001.006.0010.00 |
| kvadratni oblik stranice 900mmIII-6 (obilježen pješački prelaz) |  | kom | 12.00 |
| pravougaoni oblikIII-11 (prestrojavanje vozila - pravo i lijevo, pravo i desno)600mm x 900mmIII-49 (autobusko stajalište) 600mm x 900mmIV-1 (50m) 1200 x 350 mmIV-1 (50m) 900 x 350 mmV-27 (tabla za označavanje vrha razdjelnog ostrva) 300mm x 1000 mm |  | komkomkomkomkom | 2.001.002.002.0010.00 |
| * 1. NESTANDARDNI SAOBRAĆAJNI ZNACI (SA STUBOVIMA)
 |
| 58. | pravougaoni oblikIII-8.1/1 (4.600 x 2.330 mm)III-8.1/2 (4.600 x 2.310 mm)III-8.1/3 (4.690 x 2.680 mm)III-8.1/4 (4.690 x 2.580 mm) |  | komkomkomkom | 1.001.001.001.00 |
| * 1. STUB – NOSAČ SAOBRAĆAJNOG ZNAKA
 |
| 59. | Od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj.  |  |  |  |
| -Stub saobraćajnog znaka L= 2,00 m-Stub saobraćajnog znaka L= 3,00 m-Stub saobraćajnog znaka L= 3,50 m-Stub saobraćajnog znaka L= 4,00 m |  | komkomkomkom | 10.0014.004.0010.00 |
| **2.HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA** |
| 60. | **Obilježavanje kolovoza** bojom reflektujućih osobina sa prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem kolovoza, razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. |  |  |  |
| Uzdužne linije b=0,15 m : Pune linije Isprekidane linije rastera 5,0 + 5,0 m Isprekidane linije rastera 1,0 + 1,0 m  |  | m'm'm' | 201.5080.0038.00 |
| Uzdužne linije ž=0,30 m : Isprekidane linije rastera 1,0 + 1,0 m  |  | m' | 23.00 |
| Poprečne linije :Zaustavna linija ( b = 0,5 m ) Isprekidana zaustavna linija ( trouglovi )  |  | m²m² | 1.322.16 |
| Pješački prelazi rastera 0,5 + 0,5 m |  | m² | 66.00 |
| Ostale oznake na kolovozu :strelice za usmjeravanje saobraćajaoznaka obrnuti trougao na kolovozuoznaka za autobusko stajalište (žuta boja) |  | m²m²m² | 24.003.5017.00 |
| **3.OSTALA OPREMA** |
| 61. | Jednostrana odbojna ograda bez distancera (tip N2W2) |  | m' | 210.00 |
| Kosi završetak dužine 12 m |  | kom | 1.00 |
| Poluokrugli završni komad jednostrane odbojne ograde |  | kom | 9.00 |
| Reflektujuća tela na odbojnoj ogradi - katadiopteri |  | kom | 25.00 |
| **V FAZA PEJZAŽNA ARHITEKTURA** |
| **1.PRIPREMNI RADOVI** |
| 62. | Obilježavane, kolčenje i planiranjeslobodnih površina. |  | Paušal. | 1.00 |
| **2.ZEMLJANI RADOVI** |
| 63. | Nabavka, razastiranje i planiranje plodnehumusne zemlje u sloju debljine 0,30 m napovršinama u parteru projektovanim zaozelenjavanje.202 m2 x 0.30 m |  | m³ | 60.60 |
| 64. | Nabavka humusne zemlje za sadnjusadnica drveća:4x0,8x0,8x0,8 |  | m³ | 2.00 |
| **3.NABAVKA SADNOG MATERIJALA** |
| 65. | Yucca elephantipes- razgranata stablašica- kontejnerska sadnica C70- visina 1,8 -2,0 m |  | kom | 4.00 |
| 66. | Santolina chamaecyparisus- kontejnerska sadnica C2- visina 20 cm |  | kom | 563.00 |
| 67. | Lonicera nitida- razgranat žbun- kontejnerska sadnica C3 (ø 18 cm)- h = 0,20 m |  | kom | 292.00 |
| **4.SADNJA SADNICA** |
| 68. | *Sadnja palmi:*Ručni iskop rupa kružnog presjeka, dim.0,80 x0,80 m. Đubrenje i zalivanje. Sadnjuobaviti na mjestima označenim u projektu,prema važećim normativima i datom opisuza sadnju. |  | kom | 4.00 |
| 69. | *Sadnja perena:*Ručni iskop rupa dim. 0,30 x 0,30 m. Sadnjasadnica, đubrenje i zalivanje. Sadnju obavitina mjestima označenim u projektu, premavažećim normativima i datom opisu zasadnju. |  | kom | 855.00 |
| **5.FORMIRANJE TRAVNJAKA** |
| 70. | Priprema terena, freziranje, uklanjanjekorova i busena, planiranje, nabavka travnesmješe i sjetva 40-50 gr sjemena po m2 savaljanjem i zalivanjem.Potrebno 2,80 kg travne smješe. |  | m² | 56.50 |
| **6.DEKORATIVNI MATERIJAL** |
| 71. | Nabavka, transport i ugradnja ivičnih profilaza razdvajanje različitih slojeva.- plastični L profil(DECO UNI lajsna priizvođač AKROLITHOS- Greece ili ekvivalent)- dužina 1 m |  | m' | 22.00 |
| 72. | Nabavka i nasipanje dekorativnog kamena(riječni oblutci) bijele boje, granulacije 5-7cm, u sloju od 5 cm na površinamaoznačenim u projektu. |  | m³ | 2.00 |
| 73. | Nabavka i postavljanje ukrasnih kamenihstijena, ø 0,80 - 1,00 m. |  | kom | 2.00 |
| **7.ODRŽAVANJE ZELENILA** |
| 74. | Održavanje zelenila, uz primjenu svihpotrebnih mjera njege tokom formiranjazelenila u periodu od 1 godine nakonsadnje. Iznosi 20% od ukupne investicionevrijednosti ozelenjavanja (pozicije: III, IV,V) |  | 20% |  |
| **VI FAZA JAKA STRUJA** |
| **1.GRAĐEVINSKI RADOVI** |
| NAPOMENA: Betoniranje i asfaltiranje površina iznad kablovskih rovovanije predmet ovoga projekta. |
| 75. | Iskop zemlje u zemljištu III i IV kategorije, i to: |  |  |  |
| Rov dimenzije (0,4 x 0,8 x 308 m) + (0,5 x 1,1 x 53 m) |  | m³ | 127.71 |
| Rupa za temelje stubova dimenzije(1,0 x 1,0 x 1,1m)x5 + (1,0 x 1,0 x 1,6m) |  | m³ | 7.10 |
| Rupa za temelj PMO(0,66 x 0,25x 0,40m) |  | m³ | 0.07 |
| 76. | Isporučiti i ugraditi dva sloja srednje finogpijeska po 10 cm ispod i iznad kablovskogvoda. |  | m³ | 31.93 |
| 77. | Zatrpavanje kablovskog rova sa nabijanjem u slojevima po 20 cm.Višak zemlje deponovati na deponiji, ista predstavlja trošak izvođača |  | m³ | 95.78 |
| 78. | Isporučiti i ugraditi beton MB 30 i izraditi temelj za rasvjetni stub dim. 1,0x1,0x1,1m.Prilikom betoniranja ugraditi ankere i cijevi 50 mm za ulaz i izlaz kabla. |  | kom | 5.00 |
| 79. | Isporučiti i ugraditi beton MB 30 i izraditi temelj za rasvjetni stub dim. 1,0x1,0x1,6mPrilikom betoniranja ugraditi ankere i cijevi 50 mm za ulaz i izlaz kabla. |  | kom | 1.00 |
| 80. | Isporučiti i ugraditi beton MB 30 i izraditi temelj za slobodnostojeći PMO dim. 0,66x0,25x0,7mPrilikom betoniranja ugraditi ankere i cijevi 50 mm za ulaz i izlaz kabla. |  | kom | 1.00 |
| 81. | Prosjecanje betonske površina debljine 10 cm i lomljenje iste. |  | m² | 60.00 |
| 82. | Isporučiti i ugraditi HDPE cijev fi110 mm u sloju betona MB 15. |  | m' | 106.00 |
| 83. | Isporučiti i ugraditi oznaku trase kabla. |  | kom | 15.00 |
| **2.ELEKTROMONTAŽNI RADOVI** |
| 84. | Isporučiti i ugraditi kablovski vod 1 kV PP 00-A 4x25mm2, u već iskopan i pripremljen rov, a dijelom u HDPE cijevi.PP00-A 4 x 25 mm2, 1kV |  | m | 394.00 |
| 85. | Isporučiti i ugraditi vod P 25x4 JUS N.B4.901Čsa svim spojnim materijalom. |  | m | 382.00 |
| 86. | Isporučiti i ugraditi PVC štitnike kablovskih vodova crvene boje. |  | kom | 407.00 |
| 87. | Isporučiti i ugraditi PVC traku za upozorenje "Pazi energetski kabal". |  | m | 382.00 |
| 88. | Isporučiti i ugraditi konusni okrugli rasvjetni stub visine 11 m izrađen od jednog komada uzdužnim zavarivanjem pocinkovan toplim postupkom sajednostrukom lirom tipa KRS-A-11-S-K-I/120 proizvodnje Amiga –Kraljevo ili ekvivalent, sa ugrađenim provodnicima, prespojnim spravama, RP pločom i osiguračima tipa FR 16/6 A. |  | kom | 2.00 |
| 89. | Isporučiti i ugraditi konusni okrugli rasvjetni stub visine 11 m izrađen od jednog komada uzdužnim zavarivanjem pocinkovan toplim postupkom sadvostrukom lirom tipa KRS-A-11-S-K-II/120 proizvodnje Amiga -Kraljevo ili ekvivalent, sa ugrađenim provodnicima, prespojnim spravama, RP pločom i osiguračima tipa 2x FR 16/6 A. |  | kom | 3.00 |
| 90. | Isporučiti i ugraditi konusni osmougaonirasvjetni stub visine 12 m izrađen od jednog komada uzdužnim zavarivanjem pocinkovan toplim postupkom sa četvorostrukom lirom tipa VRS(8)-A-12/(76)- L-IV 0,5/0,5m proizvodnje Amiga – Kraljevo ili ekvivalent, sa ugrađenim provodnicima, prespojnim spravama, RP pločom i osiguračima tipa 4 x FR 16/6 A.  |  | kom | 1.00 |
| 91. | Isporučiti i ugraditi tipaAMPERA MIDI/64LED/700mA/139W/5138/NW/SPD/CUST. DIMMING proizvodnje"Minel Schreder" – Beograd, ili ekvivalent. | Svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji.Svjetiljka treba da bude pogodna za ugradnju napredviđenu liru.Svjetiljka mora imati mogućnost promjenenagiba sa vidljivim oznakama podešenosti ugla.Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnimuređajem svjetiljke treba da bude izrađeno odaluminijumske legure livene pod pritiskom.Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”.Kućište treba da ima fabrički utisnut ili izliveni žig ili logo proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu.Optički blok treba da je opremljen LED modulimasa visoko-efikasnim diodama temperature boje uopsegu 4000 K ± 300 K.Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70.Svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 20 °C do + 35 °C .Protektor svjetiljke treba da je izrađen od stakla aoptički sistem od polikarbonata, PMMA ili silikona.Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštiteoptičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%.Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 08.Stepen zaštite IP ne smije da bude manji od IP 66 i toza kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sapredspojnim uređajem).Svjetiljka treba da bude klase I električne izolacije.Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od80.000 radnih časova, životni vijek prema L80.Instalisana snaga svjetiljke treba da bude maksimalnodo 140W, a IZLAZNI fluks ne smije biti manji od15.900 lumena (na Tј=25°C).Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskomzaštitom i to integrisana u samom drajveru od4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnimuređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samompriključku odnosno prije drajvera sa karakteristikamaod minimalno 10kV i 10kA. Proizvođač svjetiljki morada garantuje izjavom da se u sklopu svjetiljke nalaziovakav uređaj i da jasno naznači tip uređaja i njegoveosnovne karakteristike.Svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom kojiima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa)i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u višekoraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkcijukontrole nivoa osvijetljenosti (ili snage) putem DALIprotokola ili naponskog signala 1 – 10V DC.Svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona i tominimalno 220-240 VAC 50 Hz.Svjetiljka treba da ima mogućnost farbanja u sivu boju.Svjetiljka na jeziku ponude treba da ima slijedećutehničku dokumentaciju:- sertifikate ISO 9001 i ISO 14001 za proizvođača svetiljke,- .LDT fajl u elektronskom obliku i akreditacijulaboratorije koja ga je izdala,- sertifikate: ENEC (bez ogramičenja po pitanjusertifikacionog tela) i CE deklaracija (izdata od sklapa).strane fabrike u kojoj se svjetiljka proizvodi iliSvjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji naosnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu(ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:1. Od momenta uključenja do ponoći svjetiljkatreba da radi sa 100% fluksa,2. Od ponoći do jedan sat prije isključenja svjetiljkatreba da radi sa 70% fluksa,3. Od jedan sat prije isključenja do isključenja svjetiljkatreba da radi sa 100% fluksa. | kom | 8.00 |
| 92. | Isporučiti i ugraditi svjetiljku tipa- AMPERA MAXI/128LED/279W/NW/Cust Dimm./MSP/SPD proizvodnje"Minel Schreder" – Beograd ili ekvivalent | Svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji.Svjetiljka treba da bude pogodna za ugradnju napredviđenu četverostruku liru.Svjetiljka mora imati mogućnost promjenenagiba sa vidljivim oznakama podešenosti ugla.Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnimuređajem svjetiljke treba da bude izrađeno odaluminijumske legure livene pod pritiskom.Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio saoptičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”.Kućište treba da ima fabrički utisnut ili izlivenižig ili logo proizvođača kao jednim od dokazada se radi o originalnom proizvodu.Optički blok treba da je opremljen LED modulimasa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K.Indeks reprodukcije boje Ra≥ 70.Svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 20 °Cdo + 35 °C .Protektor svjetiljke treba da je izrađen od stakla aoptički sistem od polikarbonata, PMMA ili silikona.Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%.Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 08.Stepen zaštite IP ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sapredspojnim uređajem).Svjetiljka treba da bude klase I električne izolacije.Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od80.000 radnih časova, životni vijek prema L80.Instalisana snaga svjetiljke treba da bude maksimalno do 280W, a IZLAZNI fluks ne smije biti manji od29.000 lumena (na Tј=25°C).Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskomzaštitom i to integrisana u samom drajveru od4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samompriključku odnosno prije drajvera sa karakteristikamaod minimalno 10kV i 10kA. Proizvođač svjetiljki mora da garantuje izjavom da se u sklopu svjetiljke nalaziovakav uređaj i da jasno naznači tip uređaja i njegove osnovne karakteristike. Svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom kojiima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka. Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti (ili snage) putem DALI protokola ili naponskog signala 1 – 10V DC.Svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona i to minimalno 220-240 VAC 50 Hz.Svjetiljka treba da ima mogućnost farbanja u sivu boju.Svjetiljka na jeziku ponude treba da ima slijedeću tehničku dokumentaciju:- sertifikate ISO 9001 i ISO 14001 za proizvođača svetiljke,- .LDT fajl u elektronskom obliku i akreditacijulaboratorije koja ga je izdala,- sertifikate: ENEC (bez ogramičenja po pitanjusertifikacionog tela) i CE deklaracija (izdata od sklapa).strane fabrike u kojoj se svjetiljka proizvodi iliSvjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:1. Od momenta uključenja do ponoći svjetiljkatreba da radi sa 100% fluksa,2. Od ponoći do jedan sat prije isključenja svjetiljkatreba da radi sa 70% fluksa,3. Od jedan sat prije isključenja do isključenja svjetiljkatreba da radi sa 100% fluksa. | kom | 4.00 |
| 93. | Isporučiti i ugraditi PMO slobodnostojeći razvodni ormar izrađen od presovanog poliestera, dimenzija 66x80x25cm, nivoa zaštite IP54, sa krovom i postoljem.U ormar ugraditi slijedeću opremu: |  |  |  |
| Tropolni prekidač INS 80A |  | kom | 1.00 |
| Direktno trofazno brojilo aktivne energije 3x230/400V (10-60)A, saintegrisanim uklopnim časovnikom(isporučuje CEDIS) |  | kom | 1.00 |
| Tropolni kontaktor 60A AC-3, 230Vtipa LC1D65P7 ili ekvivalent |  | kom | 1.00 |
| Osigurače automatski 6A |  | kom | 1.00 |
| Prekidač GS 10A (1,0,2) |  | kom | 1.00 |
| Uklopni uređaj sa astronomskim časovnikom proizvodnje Theben-Njemačka ili ekvivalent. |  | kom | 1.00 |
| 94. | Osigurač-rastavljač ISFT 100/20A |  | kom | 2.00 |
| Izvlačivi odvodnici prenapona 0,5kV, 3P+N |  | kom | 1.00 |
| Ostali sitni spojni materijal stopicesabirnice, oznake, kleme, zavrtnji. |  | kom | 1.00 |
| 95. | Isporučiti i ugraditi kablovsku reparaturnu manžetnu tipa CRSM 84/20-1000proizvodnje Tyco electric, ili ekvivalent. |  | kom | 1.00 |
| 96. | Nabavka i montaža 20kV kablovske spojnice za nastavljanje kabla u rovu prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu proizvođača.Proizvodnja - Tyco Electric ili ekvivalent.Montiraju se spojnice: |  |  |  |
| Kablovska spojnica za jednožilne20kV kablove tipa:POLJ 24/1x 70-150 ili ekvivalent |  | kom | 2.00 |
| Prelazna kablovska spojnica satrožilnog na 3 jednožilna 20kVkabla tipa:TRAJ 42/1x120–240-1HL ili ekvivalent |  | kom | 2.00 |
| **3.PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI** |
| 97. | Demontaža postojeće rasvjetne armaturesa stuba visine 11m i predaja iste investitoru. |  | kom | 5.00 |
| 98. | Obilježavanje trase kablovskog voda ipozicije temelja rasvjetnih stubova. |  | m | 370.00 |
| 99. | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda i izrada izvedbene dokumentacije. |  | m | 370.00 |
| 100. | Nakon završetka svih radova izvršitipotrebna mjerenja i izdati stručni nalaz. |  | kom | 1.00 |
| **VII FAZA – SLABA STRUJA** |
| 101. | Trasiranje – određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa. |  | m | 160.00 |
| 102. | Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi sa radovima shodno Tehničkim uslovima:- iskopom rova u zemljištu III i IV kategorije sa razupiranjem iskopa;- nasipanjem pijeska u slojevima;- zatrpavanjem rova u slojevima sa nabijanjem i uređenjem trase;- kapacitet kablovske kanalizacije 6 PVC cijevi Ø 110 mm sa dimenzijom rova 0,6 x 1,15 m; |  | m | 160.00 |
| 103. | Isporuka sitnog pijeska granulacije 0-4mm. |  | m³ | 43.20 |
| 104. | Isporuka i polaganje, PVC cijevi Ø 110 mm/6m/6bar, žute boje. |  | kom | 168.00 |
| 105. | Isporuka i ugradnja odstojnih držača za 4 PVC cijevi Ø 110, žute boje. |  | kom | 168.00 |
| 106. | Isporuka i ugradnja gumenih brtvi za PVC cijevi Ø 110mm. |  | kom | 256.00 |
| 107. | Isporuka i ugradnja PVC uvodnica za PVC cijevi Ø 110mm. |  | kom | 96.00 |
| 108. | Isporuka i ugradnja pvc upozorne trake sa natpisom "Pažnja PTT kabal" ili ekvivalentnog natpisa. |  | m | 160.00 |
| 109. | Isporučiti materijal i izvesti kablovsko tk oknounutrašnjih dimenzija 150 x 100 x 100 cm, a prema crtežu datom u projektu.Cijenom obuhvatiti: |  |  |  |
| - iskop zemlje,- postavljanje donje betonske ploče od nabijenog betona,- zidanje zidova,- postavljanje gornje armirano betonske ploče,- postavljanje lakog tk poklopca,- ugradnjom držača konzola,- nosača kablova,Komplet sa svim materijalom. |  | kom | 7.00 |
| - postavljanje gornje armirano betonske ploče,- postavljanje tešog tk poklopca,- ugradnjom držača konzola,- nosača kablova,Komplet sa svim materijalom. |  | kom | 1.00 |
| 110. | Isporučiti materijal i izvesti kablovsko tk okno unutrašnjih dimenzija 150 x 100 x 100 cm, a prema crtežu datom u projektu.Cijenom obuhvatiti:- iskop zemlje,- postavljanje donje betonske ploče od nabijenog betona,- zidanje zidova,- postavljanje gornje armirano betonske ploče,- postavljanje lakog tk poklopca,- ugradnjom držača konzola,- nosača kablova,Komplet sa svim materijalom. |  | kom | 6.00 |
| 111. | Ostali nespecifirani materijal (probni iskopi, transport materijala, odvoz viška zemljišta.) kao i nepredviđeni troškovi. |  | Paušal. | 1.00 |
| 112. | Vršenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova kao i izrada projekta održavanja objekta. |  | Paušal. | 1.00 |

**NAPOMENA:**

* Dokazivanje ekonomsko – finansijske osposobljenosti ponuđača vrši se dostavljanjem Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima, a shodno čl. 131 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i ista mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak).
* **Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja trošak izvođača, i sastavni je dio ponude. *(obavezno navesti u ponudi)***
* Način i dinamika izvršenja: Vrši se u skladu sa detaljnim dinamičkim planom Izvođača.
* Izvođač je dužan da organizuje izvođenje radova u dvije smjene
* Ponuđač koji kasni sa izvođenjem radova je dužan naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta.Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.)

**🞎 Garantni rok:** Za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

**🞎 Garancije kvaliteta:** Dokazuje se atestima.

**🞎 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Ponuđači su **dužni obići lokaciju izvođenja radova** od 02. septembra do 09.septembra 2019.godine, kao **i da izvrše uvid u glavni projekat**, u terminu od 08,00 do 11,00 časova kod kontakt osobe – Slobodan Gredo 032 661 – 326.

**- O izvršenom obilasku lokacije gradnje, i uvidu u projekat potrebno je pribaviti i u ponudi dostaviti Potvrdu Direkcije za investicije Opštine Tivat.**

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-42

U Tivtu, dana 27.08.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) dr Siniša Kusovac kao ovlašćeno lice Opštine Tivat daje

**I z j a v u**

da će Opština Tivat shodno Planu javnih nabavki broj: **0101-404-108 od 28.01.2019 godine sa pripadajućim izmjenama: br. 0101-404-108-1 od 14.03.2019. godine; br. 0101-404-108-2 od 27.03.2019 godine; br. 0101-404-108-3 od 29.05.2019.godine i 0101-404-108-4 od 08.07.2019.godine; br. 0101-404-108-5 od 12.08.2019.godin** i Ugovora o javnoj nabavci radova, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

 Ovlašćeno lice naručioca

dr Siniša Kusovac,s.r.

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-42

Tivat, dana 27.08.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke **0101-404-108 od 28.01.2019 godine sa pripadajućim izmjenama: br. 0101-404-108-1 od 14.03.2019. godine; br. 0101-404-108-2 od 27.03.2019 godine; br. 0101-404-108-3 od 29.05.2019.godine i 0101-404-108-4 od 08.07.2019.godine; br. 0101-404-108-5 od 12.08.2019.godine** za Nabavku izvođenja radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

dr Siniša Kusovac,s.r.

Službenik za javne nabavke

Radmila Lučić,s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke

Slobodan Gredo,s.r.

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-42

U Tivtu, dana 27.08.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj **0101-404-108 od 28.01.2019 godine sa pripadajućim izmjenama: br. 0101-404-108-1 od 14.03.2019. godine; br. 0101-404-108-2 od 27.03.2019 godine; br. 0101-404-108-3 od 29.05.2019.godine i 0101-404-108-4 od 08.07.2019.godine; br. 0101-404-108-5 od 12.08.2019.godine** za Nabavkuizvođenja radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici**,** nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Milena Ćipranić,s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radmila Lučić,s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Vesna Nikolić,s.r.

Lice koje je učestvovalo u pripremanju tenderske dokumentacije: Marija Marović,s.r.

**METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA**

**🞎 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

**C=(Cmin/Cp)\*100**

Gdje je:

 C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

 Cp – ponuđena cijena (sa PDV)

 Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

 (*naziv naručioca*)

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_ godine**

**za nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*opis predmeta nabavke*)

**ZA**

**🞎**Predmet nabavke u cjelosti

**SADRŽAJ PONUDE**

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova ekonomsko – finanskijske osposobljenosti
9. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**PODACI O PONUDI I PONUĐAČU**

 **Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |   |
| PIB[[4]](#footnote-4) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[6]](#footnote-6) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |   |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |   |
| PIB[[8]](#footnote-8) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |   |
| PIB[[10]](#footnote-10) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[12]](#footnote-12) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a(€) | ukupan iznos bez pdv-a(€) | pdv(€) | ukupan iznos sapdv-om(€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |   |
| PDV |   |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |   |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |   |
| Mjesto izvršenja ugovora je |   |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)**

 (*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

Dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

Dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ( “Službeni list CG “ br.64/17 od 06.10.2017. godine) i *Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", br. 029/07, “Službeni list CG", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18 od 20.03.2018)* i to:

|  |
| --- |
| ***Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika treba da posjeduje**** Licencu za projektanta i izvođača radova;
* Licencu za izvođenje geodetskih radova.

  |

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO – FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI**

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

🞎 dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO – TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

|  |
| --- |
| **IZJAVA O** **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:1.2......Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*potpis*) M.P. |

 OBRAZAC IR

**NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

**zaključen između:**

**1.** **Opštine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat** koju zastupa Predsjednik dr Siniša Kusovac s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)

**i**

**2**. **................,** koga zastupa direktor ............., s druge strane (u daljem tekstu: **Izvođač**).

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za **Nabavku izvođenja radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici,** broj:1902-404-42 od 27.08.2019.godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Ponuda ponuđača *(naziv ponuđača)* broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDMET NABAVKE**

**Član 1**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvrši izvođenje radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici, u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br. \_\_\_\_\_\_\_\_koja je sastavni dio ovog ugovora. Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem ovog ugovora da radove izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa glavnim projektom, Zakonom o planiranju i izgradnji, posebnim propisima i pravilima struke.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

**Član 3**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **( bez PDV-a)**, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od -----------------(**sa uračunatim PDV-om. )**

Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troškove ispitivanja i testiranja kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ovom Ugovoru do isteka garantnog roka.

**Član 4**

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika, a Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

**Član 5**

 Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao:

* Rješenje imenovanju Nadzornog organa.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljan dinamički plan izvođenja radova.

**ROK IZVRŠENJA**

**Član 6**

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.

Izvođač je dužan da izvođene radova organizuje u dvije smjene.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružiti u roku od 65 dana računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno uvođenja Izvođača u posao.

**Član 7**

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora u roku iz člana 6, prema detaljnom dinamičkom planu izvođenja radova, dužan je da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

**Član 8**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije Izvođač obezbjeđuje sam o svom trošku.

Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja trošak izvođača.

**Član 9**

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

**Član 10**

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje Naručilac isključivo preko građevinskog dnevnika.

**Član 11**

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Naručilac će vršiti preko svojih radnika – ovlašćenih stručnih lica ili preko privrednog društva koje je registrovano u CRPS za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

**Član 12**

Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

**Član 13**

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 14**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2 člana 13 ovog Ugovora.

**Član 15**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora.

Izvođač je dužan da obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

**Član 16**

Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

**Član 17**

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od strane Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača kao i nadzorni organ Naručioca.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

**Član 18**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

**Član 19**

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 7 ovog Ugovora.

Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova i traje 30 dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

**Član 20**

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac.

**Član 21**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

**Član 22**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata: kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

**Član 23**

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

**Član 24**

Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**Član 25**

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

-Dokumentacija po predmetnom pozivu

- Izjava naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponuđaču;

-Predmjer radova,

-Ponuda izvođača broj -------------------------------;

-Dinamički plan izvođenja radova,

-Garancija banke za dobro izvršenje ugovora.

**Član 26**

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

**Član 27**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

**Član 28**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 29**

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“ br. 047/08, 004/11, 022/17).

**Član 30**

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN„Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je ništav.

**Član 31**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

**Član 32**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne nabavke.

NARUČILAC IZVOĐAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

 **Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

**UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE**

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime (*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

 **Ovlašćeno lice ponuđača**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)