OBRAZAC 3

Opština Tivat

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:1902-404-47

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 36

Mjesto i datum: 16.08.2017.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA**

Nabavku izvođenja radova na sanaciji kanalizacione mreži u opštini Tivat

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE](#_Toc417218192) 3

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA](#_Toc417218193) 7

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU](#_Toc417218194) 20

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](#_Toc417218195) 21

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA…………………………………………………………....22

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA](#_Toc417218197) 23

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ](#_Toc417218200) 24

[NASLOVNA STRANA PONUDE](#_Toc417218201) 25

SADRŽAJ PONUDE............................................................................................................................26

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU](#_Toc417218202) 27

[FINANSIJSKI DIO PONUDE](#_Toc417218203) 33

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA](#_Toc417218204) 34

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA](#_Toc417218205) 35

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO -TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI……………………………………………………………………………....36

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA,ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA.................................................................................................................................37

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA.........................................................38

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI](#_Toc417218208) 39

[UPUTSTVO PONUDJAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE](#_Toc417218209)......................... 46

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA](#_Toc417218211) 52

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](#_Toc417218212) 53

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:Opština Tivat | Lice/a za davanje informacija:Radmila Lučić, Milena Ćipranić, Marović Marija |
| Adresa: Trg magnolija br.1 | Poštanski broj:85320 |
| Sjedište:Tivat | PIB (Matični broj): 02008599 |
| Telefon:032 661 365 | Faks:032 671 387 |
| E-mail adresa:nabavke@opstinativat.com | Internet stranica (web): www.opstinativat.com |

**II Vrsta postupka**

- Otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🞎 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Nabavka izvođenja radova na sanaciji kanalizacione mreži u opštini Tivat |

**c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45000000-7 Građevinski radovi. |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🞎 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🞎 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🞎 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 30.000,00 €.

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🞎 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Aktom br.1901-404-38 od 29.06.2017 godine Naručilac se obratio Inženjerskoj komori CG za mišljenje u vezi neophodnih licenci koje su dužni dostaviti ponuđači za predmet javne nabavke ,a u skladu sa predmjerom radova.Inženjerska komora CG je dana 09.08.2017 dostavila mišljenje br.01-3627/3 u kojem se navodi:

Privredno društvo,pravno lice,odnosno preduzetnik treba da posjeduje licencu za:

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

Ponuđač tj.privredno društvo,pravno lice ,odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za :

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Nije zahtjevano.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

 **Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

🞎 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.

**XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11 sati, zaključno sa danom 08.09.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br.1,Tivat ,

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br.1,Tivat.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 08.09.2017. godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.15c na adresi Trg magnolija br.1.

Zbog problema koji se javljaju na postojećoj kanalizacionoj mreži, neophodno je u što kraćem vremenskom periodu pristupiti sanaciji iste. Iz pomenutog razloga Naručilac je smatrao za opravdano da skrati rok za podnošenje ponuda na 22 dana.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

Način plaćanja:virmanski.

🞎 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| **SANACIJA KANALIZACIONE MREŽE, OPŠTINA TIVAT** |
| 1. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Demontaža i rušenje podne obloge od granita, d=5cm koji je ugrađen na cementnom malteru d= 5-8cm. Granitni pod na spoju ploča do linije rušenja pažljivo izrezati, kako se ne bi oštetio onaj koji ostaje. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 6.13 |
| 2. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Razbijanje i uklanjanje postojeće armorano betonske ploče d= 10-12 cm, armirane po sredini armaturom Q188. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 6.13 |
| 3. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Razbijanje i uklanjanje postojećeg asfalta sa kolovozne površine. Asfalt predhodno pravilno izrezati mašinskim putem u dužini (6+6)m. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 6.00 |
| 4. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA  | Iskop rova za polaganje cijevi i betoniranje okna za šaht u materijalu III i IV kategorije. Iskop raditi ručno i vrlo pažljivo zbog prisustva većeg broja raznih podzemnih instalacija. Širina rova je 80 cm, a dubina 250cm, s tim da na dionicama gdje se ukaže potreba za podgradom širina rova biće uvećana prema potrebi. Iskop za šaht je 150x150x250cm. Na dionicama gdje je potrebno rov se mora razupirati tokom iskopa,da bi se obezbijedila potpuna sigurnost prilikom rada u rovu i za susjedne objekte. Cijenom je obuhvaćen sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračun po m3. | m3 | 15.20 |
| 5. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka, transport i zatrpavanje pijeskom oko i iznad cijevi do 10 cm od tjemena. Jedinična cijena obuhvata nabavku, dopremanje, razastiranje i nabijanje pijeska i sve ostale pripadajuće troškove sa natapanjem - kvašenjem i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3. | m3 | 4.00 |
| 6. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka materijala i zatrpavanje rova i oko zidova šahtova šljunkom, sa nabijanjem. Materijal nabijati u horizontalnim slojevima debljine do 20cm i zbijenosti do modula stišljivosti ME 30-50 KN/cm² (JUS U. E9. 020) ili 95% od laboratorijske zbijenosti po standardnom Proctorovom postupku (JUS U.B1.038). Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata razastiranje u slojevima odobrene debljine, zbijanje kao i sve ostale pripadajuće troškove. Obračun po m3. | m3 | 11.90 |
| 7. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Odvoz iskopanog materijala na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cijenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljini do 15 km, istovar i razastiranje. Obračun po m3. | m3 | 16.00 |
| 8. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka materijala i izrada kanalizacionog armirano betonskog šahta svijetlog otvora 100x100cm i d=20 cm, sa suženjem u gornjem dijelu na Ø600 mm radi ugradnje šaht poklopca i sa obradom kinete. Šaht visine 2,5 m. Obračun komplet sa oplatom i izradom kinete. | kom | 1.00 |
| 9. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, za šaht i ploču ispod granita, u svemu prema nalogu nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 380.00 |
| 10. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Probijanje otvora šahte kod priključenja novoprojektovane fekalne kanalizacione mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora betonom.Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 2.00 |
| 11. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka, transport i ugradnja KC-PVC cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 250. | m’ | 8.60 |
| 12. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na armirano betonskom šahtu . Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena\* šaht poklopac-400 Kn | kom | 1.00 |
| 13. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka materijala i betoniranje ležeče ploče d=10-12cm, na kojoj će se ugraditi granitne ploče. Obračun po m2 ploče. | m2 | 6.13 |
| 14. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka materijala i krpljenje asfalta na izrezanom dijelu kolovoza . Obračun po m2. | m2 | 6.00 |
| 15. | Lokacija: ugao 21 Novembra – Sremsko Karlovačka – kod mesare FRANCA | Nabavka i ugradnja granitnih ploča 40x40x5cm, (u svemu kao postojeće). Ugradnja na cementnom malteru d=oko 5cm. Obračun npo m2. | m2 | 6.13 |
|   |
| 1. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Demontaža i uklanjanje podne obloge od behaton ploča koje su ugrađene na pijesku. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 4.00 |
| 2.  | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino  | Razbijanje i uklanjanje postojeće armorano betonske ploče d= 10-12 cm, armirane po sredini armaturom Q188. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m².  | m2 | 3.00 |
| 3. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino  | Iskop rova za polaganje cijevi i betoniranje okna za šaht u materijalu III i IV kategorije. Iskop raditi ručno i vrlo pažljivo zbog prisustva većeg broja raznih podzemnih instalacija. Širina rova je 60 cm, a dubina 100cm, s tim da na dionicama gdje se ukaže potreba za podgradom širina rova biće uvećana prema potrebi. Iskop za šaht je 120 x 120 x120cm. Cijenom je obuhvaćen sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračun po m3. | m3 | 4.90 |
| 4. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino  | Nabavka, transport i zatrpavanje pijeskom oko i iznad cijevi do 10 cm od tjemena. Jedinična cijena obuhvata nabavku, dopremanje, razastiranje i nabijanje pijeska i sve ostale pripadajuće troškove sa natapanjem - kvašenjem i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3. | m3 | 0.90 |
| 5. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka materijala i zatrpavanje rova i oko zidova šahtova šljunkom, sa nabijanjem. Materijal nabijati u horizontalnim slojevima debljine do 20cm i zbijenosti do modula stišljivosti ME 30-50 KN/cm² (JUS U. E9. 020) ili 95% od laboratorijske zbijenosti po standardnom Proctorovom postupku (JUS U.B1.038). Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata razastiranje u slojevima odobrene debljine, zbijanje kao i sve ostale pripadajuće troškove.Obračun po m3. | m3 | 3.00 |
| 6. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Odvoz iskopanog materijala na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cijenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljini do 15 km, istovar i razastiranje.Obračun po m3. | m3 | 5.00 |
| 7. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka materijala i izrada kanalizacionog armirano betonskog šahta svijetlog otvora 100x100cm i d=20cm, sa suženjem u gornjem dijelu na Ø600 mm radi ugradnje šaht poklopca i sa obradom kinete. Šaht visine 1,2m. Obračun komplet sa oplatom i izradom kinete . | kom | 1.00 |
| 8. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, za šaht i ploču ispod granita, u svemu prema nalogu nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 120.00 |
| 9. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Probijanje otvora šahte kod priključenja novoprojektovane fekalne kanalizacione mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora betonom. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 2.00 |
| 10. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka, transport i ugradnja KC-PVC cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 115. | m’ | 6.00 |
| 11. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na armirano betonskom šahtu . Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena\* šaht poklopac-400 Kn | kom | 1.00 |
| 12. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka materijala i betoniranje ležeče ploče d=10-12cm. Obračun po m2 ploče. | m2 | 3.00 |
| 13. | Lokacija: ul. 21 Novembra kod hotela Montenegrino | Nabavka i postavljanje behaton ploča. Ugradnja na sloju zbijenog pijeska. Obračun npo m2. | m2 | 4.00 |
|  |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Demontaža i uklanjanje podne obloge od behaton ploča koje su ugrađene na pijesku. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m².  | m2 | 3.30 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Razbijanje i uklanjanje postojećeg asfalta sa kolovozne površine. Asfalt predhodno pravilno izrezati mašinskim putem u dužini (3+3)m. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 3.10 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Iskop rova za polaganje cijevi i betoniranje okna za šaht u materijalu III i IV kategorije. Iskop raditi ručno i vrlo pažljivo zbog prisustva većeg broja raznih podzemnih instalacija. Širina rova je 60 cm, a dubina 100cm, s tim da na dionicama gdje se ukaže potreba za podgradom širina rova biće uvećana prema potrebi. Iskop za šaht je 120 x 120 x120cm. Cijenom je obuhvaćen sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračun po m3. | m3 | 5.30 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka, transport i zatrpavanje pijeskom oko i iznad cijevi do 10 cm od tjemena. Jedinična cijena obuhvata nabavku, dopremanje, razastiranje i nabijanje pijeska i sve ostale pripadajuće troškove sa natapanjem - kvašenjem i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3. | m3 | 1.40 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka materijala i zatrpavanje rova šljunkom, sa nabijanjem. Materijal nabijati u horizontalnim slojevima debljine do 20cm i zbijenosti do modula stišljivosti ME 30-50 KN/cm² (JUS U. E9. 020) ili 95% od laboratorijske zbijenosti po standardnom Proctorovom postupku (JUS U.B1.038). Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata razastiranje u slojevima odobrene debljine, zbijanje kao i sve ostale pripadajuće troškove.Obračun po m3. | m3 | 4.60 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Odvoz iskopanog materijala na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cijenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljini do 15 km, istovar i razastiranje.Obračun po m3. | m3 | 5.60 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, za ploču ispod asfalta, u svemu prema nalogu nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 70.00 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka materijala i izrada kanalizacionog armirano-betonskog šahta svijetlog otvora 100x100cm i d=20cm sa suženjem u gornjem dijelu na fi 600mm radi ugradnje šaht poklopca i sa obradom kinete. Šaht visine 1,2m. Obračun komplet sa oplatom i izradom kinete. | kom | 1.00 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Probijanje otvora šahte kod priključenja novoprojektovane fekalne kanalizacione mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora betonom.Obračun po komadu probijenog otvora. | kom  | 2.00 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka, transport i ugradnja KC-PVC cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 115. | m’ | 4.80 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na arnirano betonskom šahtu. Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena.Šaht poklopac -400Kn | m2 | 1.00 |
|  | Lokacija: ugao Njegoševa - 21 Novembra, kod Sirena cafe bar-a | Nabavka materijala i krpljenje asfalta na izrezanom dijelu kolovoza . Obračun po m2. | m2 | 3.10 |
|  |
| 1. | Lokacija: iza hotela Pine | Demontaža i rušenje podne obloge od kamenih ploča, d=5cm koji je ugrađen na cementnom malteru d= 5-8cm. Kameni pod na spoju ploča do linije rušenja pažljivo izrezati, kako se ne bi oštetio onaj koji ostaje. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 39.00 |
| 2. | Lokacija: iza hotela Pine | Razbijanje i uklanjanje postojeće armorano betonske ploče d= 10-12 cm, armirane po sredini armaturom Q188. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m² | m2 | 47.00 |
| 3. | Lokacija: iza hotela Pine | Iskop rova za polaganje cijevi i betoniranje okna za šaht u materijalu III i IV kategorije. Iskop raditi ručno i vrlo pažljivo zbog prisustva većeg broja raznih podzemnih instalacija. Širina rova je 80 cm, a dubina 120cm, s tim da na dionicama gdje se ukaže potreba za podgradom širina rova biće uvećana prema potrebi. Iskop za šaht je 150x150x150cm. Na dionicama gdje je potrebno rov se mora razupirati tokom iskopa,da bi se obezbijedila potpuna sigurnost prilikom rada u rovu i za susjedne objekte. Cijenom je obuhvaćen sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračun po m3. | m3 | 53.00 |
| 4. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka, transport i zatrpavanje pijeskom oko i iznad cijevi do 10 cm od tjemena. Jedinična cijena obuhvata nabavku, dopremanje, razastiranje i nabijanje pijeska i sve ostale pripadajuće troškove sa natapanjem - kvašenjem i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3. | m3 | 7.80 |
| 5. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka materijala i zatrpavanje rova i oko zidova šahtova šljunkom, sa nabijanjem. Materijal nabijati u horizontalnim slojevima debljine do 20cm i zbijenosti do modula stišljivosti ME 30-50 KN/cm² (JUS U. E9. 020) ili 95% od laboratorijske zbijenosti po standardnom Proctorovom postupku (JUS U.B1.038). Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata razastiranje u slojevima odobrene debljine, zbijanje kao i sve ostale pripadajuće troškove.Obračun po m3. | m3 | 54.00 |
| 6. | Lokacija: iza hotela Pine | Odvoz iskopanog materijala na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cijenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljini do 15 km, istovar i razastiranje. Obračun po m3. | m3 | 49.00 |
| 7. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka materijala i izrada kanalizacionog armirano betonskog šahta svijetlog otvora 100x100cm i d=20 cm, sa suženjem u gornjem dijelu na Ø600 mm radi ugradnje šaht poklopca i sa obradom kinete. Šaht visine 1,5 m. Obračun komplet sa oplatom i izradom kinete . | kom | 4.00 |
| 8. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, za šaht i ploču ispod granita, u svemu prema nalogu nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 540.00 |
| 9. | Lokacija: iza hotela Pine | Probijanje otvora šahte kod priključenja novoprojektovane fekalne kanalizacione mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora betonom.Obračun po komadu probijenog otvora | kom | 8.00 |
| 10. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka, transport i ugradnja KC-PVC cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 315 | m’ | 43.00 |
| 11. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na armirano betonskom šahtu . Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena\* šaht poklopac-400 Kn | kom | 4.00 |
| 12. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka materijala i betoniranje ležeče ploče d=10-12cm, na kojoj će se ugraditi granitne ploče. Obračun po m2 ploče. | m2 | 47.00 |
| 13. | Lokacija: iza hotela Pine | Nabavka i ugradnja kemenih ploča 25x slobodno x5cm, (u svemu kao postojeće). Ugradnja na cementnom malteru d=oko 5cm. Obračun npo m2. | m2 | 59.00 |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Razbijanje i uklanjanje postojećeg asfalta sa kolovozne površine. Asfalt predhodno pravilno izrezati mašinskim putem u dužini (4+4)m. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m². | m2 | 3.10 |
| 2. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Iskop rova za polaganje cijevi i betoniranje okna za šaht u materijalu III i IV kategorije. Iskop raditi ručno i vrlo pažljivo zbog prisustva većeg broja raznih podzemnih instalacija. Širina rova je 60 cm, a dubina 100cm, s tim da na dionicama gdje se ukaže potreba za podgradom širina rova biće uvećana prema potrebi. Iskop za šaht je 120x120x120cm. Cijenom je obuhvaćen sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračun po m3. | m3 | 4.60 |
| 3. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka, transport i zatrpavanje pijeskom oko i iznad cijevi do 10 cm od tjemena. Jedinična cijena obuhvata nabavku, dopremanje, razastiranje i nabijanje pijeska i sve ostale pripadajuće troškove sa natapanjem - kvašenjem i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti.Obračun po m3. | m3 | 0.80 |
| 4. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka materijala i zatrpavanje rova šljunkom, sa nabijanjem. Materijal nabijati u horizontalnim slojevima debljine do 20cm i zbijenosti do modula stišljivosti ME 30-50 KN/cm² (JUS U. E9. 020) ili 95% od laboratorijske zbijenosti po standardnom Proctorovom postupku (JUS U.B1.038). Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata razastiranje u slojevima odobrene debljine, zbijanje kao i sve ostale pripadajuće troškove.Obračun po m3. | m3 | 4.00 |
| 5. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Odvoz iskopanog materijala na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cijenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije na daljini do 15 km, istovar i razastiranje.Obračun po m3. | m3 | 5.00 |
| 6. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, za ploču ispod asfalta, u svemu prema nalogu nadzornog organa. Obračun po kg. | kg | 70.00 |
| 7. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka materijala i izrada kanalizacionog armirano betonskog šahta svijetlog otvora 100x100cm i d=20cm, sa suženjem u gornjem dijelu na Ø 600mm radi ugradnje šaht poklopca i sa obradom kinete. Šaht visine 1,2m. Obračun komplet sa oplatom i izradom kinete. | kom | 1.00 |
| 8. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Probijanje otvora šahte kod priključenja novoprojektovane fekalne kanalizacione mreže sa ponovnim zatvaranjem otvora betonom.Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 1.00 |
| 9. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka, transport i ugradnja KC-PVC cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 115. | m’ | 4.50 |
| 10. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na armirano betonskom šahtu. Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena. Šaht poklopac - 400Kn. | kom | 1.00 |
| 11. | Lokacija: Seljanovo, Nikole Tesle br. 3 | Nabavka materijala i krpljenje asfalta na izrezanom dijelu kolovoza . Obračun po m2. | m2 | 3.10 |
|  |
| 1. | Lokacija: Krašići | Sječenje afsaltne konstrukcije mašinskim putem, za izradu priključaka na vodovodnu mrežu. /sjecenje sa obje strane rova 12m+12m/ Obračun po m¹  | m’ | 24.00 |
| 2. | Lokacija: Krašići | Razbijanje i rušenje isječene asfaltne konstrukcije sa odvozom razbijenog šuta na deponiju na udalljenosti do 5km. Obračun po m² . | m2 | 8.00 |
| 3. | Lokacija: Krašići | Razbijanje i rušenje /nakon demontaznih radova/postojece vodovodne šahte - sa odvozom razbijenog materijala na deponiju. Obračun paušalno. | kom | 1.00 |
| 4. | Lokacija: Krašići | Nabavka materijala i izrada lakoarmirane (Q188) ležeće ploče d=12cm, betonom MB30. Ucijenu ulazi i armatura. Obračun po m2 gotove ploče.u proizvođa. POZ I" | m2 | 8.00 |
| 5. | Lokacija: Krašići | Nabavka materijala i asfaltiranje isječenih I razbijenih asfaltnih površina preko sloja od betona iz prethodne stavke. D= 8cm Obračun po m² ugrađenog asfalta.ioizvođačuPOZ | m2 | 8.00 |
| 6. | Lokacija: Krašići | Iskop rova u zemljištu V i VI kategorije za polaganje vodovodnih cijevi, širina rova 0,6 dubina iskopa do 2 m. Proširiti rov na mjestu vodovodne šahte Prije polaganja cevi dno mora biti poravnato a bočne strane pravilno odsječene. Obračun po m³ iskopanog rova. | m3 | 6.80 |
| 7. | Lokacija: Krašići | Ručni iskop zemlje V i VI kategorije za za polaganje instalacija vodovoda prilikom ukrstanja sa drugim postojecim instalacijama. Obračun po m³ iskopa. | m3 | 1.00 |
| 8. | Lokacija: Krašići | Nabavka, transport i ugradnja pijeska u rov sa planiranjem i razastiranjem ispod, iznad vodovodnih cijevi . Obračun po m³ ugrađenog pijeska. | m3 | 1.50 |
| 9. | Lokacija: Krašići | Odvoz viška zemlje iz rovova i šahtova na deponiju udaljenosti do 5 km sa razastiranjem iste, sa uvećanjem zapremine 25 %. Obračun po m³. | m3 | 8.50 |
| 10. | Lokacija: Krašići | Nabavka materijala i zatrpavanje rova posle polaganja cijevi, šljunkom sa nabijanjem u slojevima od 20 cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti za izgradnju kolovoza. Obračun po m³ zatrpanog rova. | m3 | 5.43 |
| 11. | Lokacija: Krašići | Nabavka materijala i izrada betonskog šahta za priključak . Šaht je unutarašnjih dimenzija150x150 cm i dubine 150 cm, debljine zidova i ploča 20 cm sa dvostrukim armiranjem gornje ploče mrežom Q335. U gornjoj ploči ugraditi ram za postavljanje livenogvozdenog šaht poklopca Ø600 cm nosivosti 400 KN- za teški saobraćaj .Cijena obuhvata: iskop nabavku i ugradnju betona, oplate i armature kao i nabavku i ugradnju poklopca i penjalica.Obračun po komadu uradjenog šahta.  | kom | 1.00 |
| 12. | Lokacija: Krašići | Demontaza svih postojecih livenogvozdenih komada na mjestu postojeceg vodovodnog čvora-postojece šahte. Obračun kompletno demontiranog vodovodnog čvora. | kom-plet | 1.00 |
| 13.  | Lokacija: Krašići | Nabavka, transport i ugradnja cijevi od polietilena PE100 225 mm NP 10 bara. Obračun po m¹ ugrađene cijevi. | m’ | 4.00 |
| 14. | Lokacija: Krašići | Nabavka, transport i ugradnja livenogovzdenih komada na mestu priključka na vodovodnu mrežu, pritisak PN10,u skladu sa standardom EN 545 Obračun kompletno završene pozicije. U cijenu treba uracunati potrebne brtve i zavrtnje. - T Komad DN200/200 PN10, kom 1 - T Komad DN300/200 PN10, kom 1 - Flanšni adapter 200-225 PN10, kom 1 - Tuljak PE100 SDR17 DN225 sa odgovarajućom slobodnom prirubnicom od polipropilena sa čeličnim prstenom kom 2 - Tuljak PE100 SDR17 DN315 sa odgovarajućom slobodnom prirubnicom od polipropilena sa čeličnim prstenom kom 2 - Ovalni zasun DN200nominalni pritisak PN10, kom 1 Obračun sve komplet gotova pozicija. | kom-plet | 1.00 |

🞎 Garantni rok : za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

🞎 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

* Obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-47

Mjesto i datum: 16.08.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prof.dr Snežana Matijević kao ovlašćeno lice Opštine Tivat daje

**I z j a v u**

da će Opština Tivat shodno Planu javnih nabavki broj: 0101-404-39/6 od 31.07.2017.godine, i Ugovora o javnoj nabavci radova, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

 Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr.Snežana Matijević

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-47

Mjesto i datum:16.08.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-404-39/6 od 31.07.2017. godine za Nabavku izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u opštini Tivat, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr.Snežana Matijević

*s.r.*

Službenik za javne nabavke Radmila Lučić

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Milena Ćipranić

*s.r.*

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)**

Opština Tivat

Broj: 1902-404-47

Mjesto i datum: Tivat, 16.08.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101-404-39/6 od 31.07.2017 godine za Nabavku izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u opštini Tivat, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radmila Lučić, dipl.prav.

 *s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Milena Ćipranić,dipl.ecc.

 *s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Bogdan Čučković, dipl. ing.maš.

 *s.r.*

Lice koje je učestvovalo u pripremanju tenderske dokumentacije Milena Ćipranić

 *s.r.*

**METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA**

**🞎 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

**C=(Cmin/Cp)\*100**

Gdje je:

 C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

 Cp – ponuđena cijena (sa PDV)

 Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

 (*naziv naručioca*)

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_ godine**

**za nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*opis predmeta nabavke*)

**ZA**

🞎Predmet nabavke u cjelosti

**SADRŽAJ PONUDE**

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**PODACI O PONUDI I PONUĐAČU**

 **Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |   |
| PIB[[4]](#footnote-4) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[6]](#footnote-6) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |   |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |   |
| PIB[[8]](#footnote-8) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |   |
| PIB[[10]](#footnote-10) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |   |
| PIB[[12]](#footnote-12) |   |
| Ovlašćeno lice |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |   |   |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a(€) | ukupan iznos bez pdv-a(€) | pdv(€) | ukupan iznos sapdv-om(€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |   |
| PDV |   |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |   |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |   |
| Mjesto izvršenja ugovora je |   |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)**

 (*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

 M.P.

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

 Aktom br.1901-404-38 od 29.06.2017 godine Naručilac se obratio Inženjerskoj komori CG za mišljenje u vezi neophodnih licenci koje su dužni dostaviti ponuđači za predmet javne nabavke ,a u skladu sa predmjerom radova.Inženjerska komora CG je dana 09.08.2017 dostavila mišljenje br.01-3627/3 u kojem se navodi:

Privredno društvo,pravno lice,odnosno preduzetnik treba da posjeduje licencu za:

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

Ponuđač tj.privredno društvo,pravno lice ,odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za :

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

-izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

**DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI**

Dostaviti:

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

🞎 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

|  |
| --- |
| **IZJAVA O** **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:1.2......Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*potpis*) M.P. |
| **IZJAVA****O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)**Izjavljuje**da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Licenca, odobrenje i slično** | **Godine****prakse****u struci** | **Funkcija koju****će zauzimati** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ime, prezime i funkcija*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*potpis*) M.P. |

**NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

zaključen između:

**Opštine Tivat,** koju zastupa predsjednik Prof.dr Snezana Matijevic, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac)

i

 **» ...............«** , koga zastupa direktor ................ kao Izvođač (u daljem tekstu: Izvođač),

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za **Nabavku** **izvođenja radova na sanaciji kanalizacione mreže u opštini Tivat,** broj: 1902-404-47 od 16.08.2017.godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Ponuda ponuđača *(naziv ponuđača)* broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Član 1.**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca na osnovu predmjera radova izvrši **Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u opštini Tivat** u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br...........od ........... god. koja čini sastavni dio ovog ugovora. Jedinične cijene iz ponude su nepromjenljive.

**Član 2.**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**Član 3.**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u **iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eura sa uračunatim PDV-om.**

**Član 4.**

Isplata radova iz člana 1.ovog Ugovora vršiće se u roku 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika ,a Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

**Član 5.**

Rok za izvođenje radova iz člana 1.ovog ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

**Član 6.**

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova iz člana 1.ovog Ugovora kao i šemu organizacije gradilišta, na davanje saglasnosti u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

**Član 7.**

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1. ovog ugovora, prema detaljnom dinamičkom planu izvođenja radova, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 člana 7.ovog ugovora.

**Član 8.**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr, Izvođač obezbeđuje sam i o svom trošku.

**Član 9.**

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na kanalizacionoj mreži Naručilac će vršiti preko svojih radnika – ovlašćenih stručnih lica ili preko preduzeća, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski registar za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti

stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

**Član 10.**

Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema predmjeru radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda; tehničkih normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;poštovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

**Član 11.**

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 12.**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. .

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 12. ovog Ugovora.

**Član 13.**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

**Član 14.**

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

**Član 15.**

Izvodjač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1.ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača kao i nadzorni organ Naručioca.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

**Član 16.**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

**Član 17.**

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 7. ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju i traje najmanje 5 (pet) dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

**Član 18.**

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

**Član 19.**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio ,uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

**Član 20.**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata:kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

**Član 21.**

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

**Član 22.**

Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**Član 23.**

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

-dokumentacija po predmetnom pozivu

-predmjer radova,

-ponuda izvođača broj ...........,

-dinamički plan izvođenja radova,

-garancija banke za dobro izvršenje ugovora.

**Član 24.**

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

**Član 25.**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

**Član 26.**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 27.**

Na sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona važeće za ovu vrstu Ugovora i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**Član 28.**

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN„Službeni list CG”, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17) je ništavan.

**Član 29.**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom , se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

**Član 30.**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne nabavke .

NARUČILAC IZVOĐAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

 **Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE**

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

 (*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

 **Ovlašćeno lice ponuđača**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)