NACRT

Na osnovu članova 4 i 6 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list RCG", broj 16/95), člana 155 Zakona o vodama (»Sl. list RCG«, broj 27/07 i »Sl. list CG«, broj 32/11 i 47/11) i člana 31 Statuta Opštine ("Sl. list RCG-opštinski propisi",broj 40/04 i 26/06),(„Službeni list CG-opštinski propisi“ broj 12/11,21/11 i 3/13) , Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana _________________, donijela je

ODLUKU

o javnom vodosnabdijevanju

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom se propisuju način i uslovi vodosnabdijevanja grada, naselja gradskog karaktera i drugih naselja na teritoriji opštine Tivat, kao i upravljanje, korišćenje, održavanje i zaštita javnog vodovoda.

Vodosnabdijevanje u smislu ove odluke podrazumjeva zahvatanje, nabavku, tretman i isporuku vode za piće i druge potrebe korisnika vodovodne mreže do mjernog instrumenta korisnika, obuhvatajući i mjerni instrument (vodomjer).

Član 2

Javni vodovod u smislu ove odluke čine:

- izvorišta sa zaštitnim zonama;

- crpne stanice sa potrebnom elektromašinskom i drugom opremom;

- uređaji za pripremu vode za piće;

- primarna i sekundarna vodovodna mreža sa svim uređajima i objektima;

- rezervoari;

- priključci od uličnog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući taj instrument i zatvarače;

- šahte  i mjerni instrumenti (u daljem tekstu: vodomjeri).

Član 3

Korisnici usluga u smislu ove odluke su fizička i pravna lica čiji su objekti priključeni na tehničke sisteme za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: korisnici).

Član 4

Poslove vodosnabdijavanja obavlja privredno društvo D.O.O »Vodovod i kanalizacija »Tivat (u daljem tekstu: društvo).

Član 5

Pod održavanjem javnog vodovoda podrazumjeva se redovno ,investiciono održavanje, obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje hitnih kvarova, čime se obezbeđuje funkcionisanje mreže, crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda, radi isporuke dovoljnih količina vode i obezbjeđenja potrebnog pritiska vode.

Priključak je cijevni i spoj od ulične vodovodne mreže do zatvarača iza vodomjera.

Unutrašnja vodovodna instalacija je interna instalacija vodovoda od zatvaača koji se nalazi vodomjenoj šahti neposredno iza vodomjera.

Član 6

Objekte i uređaje javnog vodovoda iz člana 2 ove odluke, osim šahte  vodomjera, održava društvo.

II USLOVI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Obaveza društva

Član 7

Društvo  je dužno da u redovnim uslovima svim korisnicima isporučuje dovoljne količine ispravne vode i omogući pritisak na mjestu spoja vodomjera sa javnom vodovodnom mrežom prema uslovima koji su predviđeni posebnim propisima.

Član 8

Društvo je dužno da sprovodi sve zaštitne mjere propisane za izvorišna područja, u zoni neposredne sanitarne zaštite.

U slučaju iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvorišnom području, društvo je obavezno da odmah prekine isporuku vode za piće sa zagađenog izvorišta, spriječi štetne uticaje na kvalitet i higijensku ispravnost vode i nakon toga ispravnu vodu ponovo pusti u eksploataciju.

Član 9

Voda za piće koja se preko javnog vodovoda distribuira korisnicima u fizičkom, hemijskom i bakteriološkom pogledu mora zadovoljavati standarde kvaliteta u skladu sa važećim propisima.

Društvo vrši stalnu kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće.

Nadzor nad ispravnošću i kvalitetom vode vrši ovlašćena  ustanova.

Član 10

Kad usled više sile ili razloga kojeg nije bilo moguće predvidjeti ili spriječiti, dođe do smanjenog obima ili prekida u snabdijevanju vodom, društvo je dužno da vodu distribuira u skladu s redom prvenstva utvrđenom posebnom odlukom organa upravljanja privrednog društva u skladu sa zakonom i da odmah preduzme mjere na otklanjanju uzroka poremećaja, kako bi se obezbjedila kontinuirana distribucija vode.

U slučaju smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine, društvo  je dužno da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, donese posebni plan isporuke vode na području opštine, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave i da o tome putem sredstava javnog informisanja i na drugi odgovarajući način obavijesti korisnike.

Član 11

Ako se prekid u vodosnabdijevanju predviđa zbog planiranih rekonstrukcija i drugih radova na postrojenjima i uređajima vodosnabdijevanja, društvo je dužno da o tome, preko sredstava javnog informisanja i na drugi odgovarajući način, obavijesti korisnike najkasnije 3 dana prije nastanka predviđenih prekida.

U slučaju iznenadnog kvara na javnom vodovodu društvo može i bez prethodnog obavještenja da isključi sa javnog vodovoda pojedine korisnike, ali je dužno da odmah po isključenju obavijesti korisnike o razlogu i vremenu trajanja isključenja.

Član 12

Služba zaštite i spašavanja i ostali subjekti koji učestvuju u gašenju požara imaju pravo da za potrebe gašenja požara koriste vodu sa hidranta i drugih točećih mjesta na vodovodnim instalacijama bez naknade.

Mjesta na kojima se nalaze hidranti moraju biti obilježena, obezbijeđena i dostupna u saobraćajnom smislu.

Društvo je dužno da Službi zaštite i spašavanja dostavi spisak svih hidranata na uličnoj vodovodnoj mreži i da je obavijesti o svakom ukinutom ili novoizgrađenom hidrantu u roku od 7 dana od dana nastale promjene.

Član 13

Sve vrste radova na uređajima javnog vodovoda izvodi duštvo ili druga ovlašćena organizacija kojoj te poslove povjeri društvo.

Obaveze korisnika

Član 14

Korisnici su dužni da svoje vodovodne instalacije održavaju u ispravnom stanju i da se pridržavaju odredaba ove odluke.

Član 15

Vlasnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnosti priključene na sistem javnog vodovoda solidarno odgovaraju za obaveze koje proističu iz ove odluke.

Član 16

U slučaju promjene vlasnika ili nosioca prava korišćenja na nepokretnosti, sva prava i obaveze prelaze na novog vlasnika, odnosno korisnika.

U slučaju više novih vlasnika, sva prava i obaveze prelaze na nove vlasnike srazmjerno veličini vlasničkog udjela, odnosno na vlasnika kojeg sporazumno odrede.

Novi vlasnici solidarno odgovaraju za sve obaveze.

Član 17

Utrošak vode u slučaju neispravnosti vodomjera utvrđuje se prema utrošku vode u istom mjesecu prethodne godine kada je vodomjer bio ispravan.

Ukoliko se utrošak vode ne može utvrditi po prethodnom stavu isti će se utvrditi na osnovu prosjeka potrošnje vode za prethodna tri mjeseca.

Član 18

Zaposlenima društva sa ovlašćenjima ili posebnim pisanim nalogom mora se dozvoliti pristup nepokretnosti, odnosno prostorijama u kojima se nalaze instalacije, uređaji i potrošna mjesta spojena sa javnim vodovodom radi izvršenja određenih radova.

Zaposleni društva u slučajevima iz stava 1 ovog člana su dužni da pokažu korisniku ovlašćenje odnosno nalog prije početka izvršenja radova.

Član 19

Korisnici mogu zahtjevati od društva pregled njihovih instalacija i uređaja, kao i kontrolu utroška vode ukoliko je to izvodljivo, a naknada za takav rad pada na teret korisnika.

O izvršenom pregledu instalacija, korisniku se dostavlja zapisnik.

Član 20

U vrijeme restrikcija u snabdijevanju vodom zabranjeno je svako rasipanje i neracionalno trošenje vode (zalijevanje bašta, poljoprivrednih površina, pranje vozila, punjenje bazena i sl.).

Član 21

Zabranjeno je neovlašćeno koristiti vodu, a naročito:

- oštećivanje ili uklanjanje sa potrošnog mjesta vodomjera ili plombe na njemu;

- odvajanje ogranka ispred vodomjera (nelegalni priključak);

- otvaranje ventila na priključku ili pred vodomjerom zatvorenim od strane društva ;

- snabdijevanje drugih nekretnina, vodom bez dozvole društva;

- neovlašćeno uzimanje vode iz protivpožarnih hidranata;

- uzimanje vode sa javnih česama u druge svrhe, izuzev za piće;

- izvođenje građevinskih radova u zonama neposredne zaštite izvorišta;

- samovoljno priključenje sa ili bez vodomjera, na javni vodovod;

- neovlašćeno obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja;

- korišćenje vode preko neregistrovanog priključka;

- okretanje vodomjera suprotno od smjera za mjerenje potrošnje vode.

Član 22

Korisnici su dužni da u cilju sprječavanja neracionalne potrošnje vode redovno održavaju vodovodne instalacije, uređaje i točeća mjesta, u ispravnom stanju.

U slučaju da društvo  ustanovi nedostatke ili neispravnosti na instalacijama ili uređajima dužno je da o tome upozori korisnika i odredi mu rok za dovođenje instalacija, odnosno uređaja u ispravno stanje.

III PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI VODOVOD

Član 23

Vlasnici objekata na području sa izgrađenim javnim vodovodom dužni su nekretninu priključiti na javni vodovod u skladu sa odredbama ove odluke i zakonom.

Vlasnici objekata iz stava 1 ovog člana, mogu se priključiti na javni vodovod, na području gdje nije izgrađena kanalizaciona mreža, samo pod uslovom da je prethodno adekvatno riješeno pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz objekta.

Član 24

Vodovodne instalacije korisnika spajaju se sa javnim vodovodom na mjestu povezivanja sa vodomjerom.

Vodovodni priključak može biti trajan ili privremeni.

Privremeni vodovodni priključak se daje za potrebe privremenih objekata , kampova i gradilišta.

Zahtjev za privremeni vodovodni priključak odnosno za priključenje objekta na vodovodnu mrežu podnosi investitor kao i zakupac lokacije  kampa .

Prestankom potrebe za korišćenje privremenog priključka ili istekom roka za koji je donijeto riješenje o postavljanju privremenog objekta korisnik je dužan da privremeni vodovodni priključak odjavi.

Ugradnja crpnih uređaja i hidrofora na vodovodnim instalacijama korisnika može se vršiti samo pod uslovima i na osnovu saglasnosti koje propisuje društvo.

Član 25

Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora, društvo izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije u postupku izgradnje objekta.

Uslovi iz stava 1 ovog člana naročito sadrže podatke o položaju postojeće vodovodne mreže i njenim kapacitetima, uslovima pod kojima je dozvoljeno priključenje, preporuci u vezi sa lokacijom budućih vodomjera, kao i ostale podatke od značaja za izradu tehničke dokumentacije.

Društvo je dužno da po zahtjevu iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za izdavanje uslova iz stava 1 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Član 26

Društvo priključak iz člana 2 stav 1 alineja 6 se postavlja i ugrađuje samo na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom, ili drugim propisom kojim se uređuju pitanje izgradnje objekata.

Član 27

Individualni stambeni objekat koji se priključuje na javni vodovod mora imati sopstveni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema uslovima društva.

Objekat u etažnoj svojini, mora imati za svaki ulaz sopstvene kontrolne vodomjere koji se nalaze van objekta, prema uslovima društva.

Investitori objekata iz stava 2 ovog člana su u obavezi da za svaki posebni dio objekta ugrade posebni vodomjer.

Član 28

Održavanje posebnih vodomjera iz člana 27 stav 2 i 3 i zatvarača ispred i iza vodomjera vrši društvo.

Član 29

Društvo vrši priključivanje objekta na javni vodovod na osnovu pisanog zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana investitor prilaže: građevinsku dozvolu, izvod iz projekta vodovodnih instalacija objekta i dokaz o uplati naknade na ime troškova priključivanja.

Priključak se mora izvesti najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 30

Vodomjeri moraju biti smješteni u posebnim zatvorenim šahtama  koja se izvode o trošku investitora.

Šahta  se izvodi prema uslovima iz člana 25 stav 2 ove odluke.

Član 31

Šahtu  za vodomjer održava korisnik o svom trošku i stara se da uvijek bude čisto i pristupačno.

Ugrađivanje, skidanje, premještanje, održavanje i popravku vodomjera i vodomjerne armature vrši društvo.

Korisnik plaća vrijednost vodomjera i armature prilikom njihovog ugrađivanja, a dalje troškove održavanje snosi društvo.

Član 32

Šahtu za vodomjer korisnik je dužan prilagoditi propisanim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema pisane opomene društvo. Ako se u određenom roku šahta  ne prilagodi, snabdijevanje vodom će se obustaviti sve dok se ne dovede u propisano stanje.

Troškove isključenja i ponovnog priključenja na javni vodovod snosi korisnik.

IV ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

Član 33

Održavanje priključka  i vodomjera vrši društvo o svom trošku, a priključak i vodomjer smatraju se dijelom javnog vodovoda.

Svi izvedeni priključci i vodomjeri na tim priključcima prenose se na upravljanje društvu čime društvo preuzima obavezu njihovog održavanja.

Član 34

Troškove otklanjanja štete nanesene priključku i vodomjeru od strane korisnika ili lica za koje je on po zakonu odgovoran snosi korisnik.

Član 35

Održavanje vodomjera obuhvata: popravku vodomjera, baždarenje vodomjera i održavanje ventila ispred i iza vodomjera.

Društvo je obavezno da blagovremeno vrši ispitivanja i baždarenja vodomjera.

Član 36

Ako korisnik zatraži kontrolu ispravnosti vodomjera, društvo je dužno da izvrši kontrolu u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Ako je vodomjer neispravan društvo je dužno da ga zamjeni najkasnije u roku od 8 dana od dana kada utvrdi neispravnost.

Član 37

Za izvršenje popravki na vodovodnoj mreži, priključku  i vodomjeru, nije potrebna saglasnost dozvola vlasnika nepokretnosti, ali je društvo dužno da ga o namjeravanim radovima prethodno obavijesti, a ako se radi o izuzetno hitnim slučajevima društvo ima pravo da odmah otpočne sa radovima, a vlasnika o tome obavijesti u toku izvođenja radova.

Član 38

Svaki kvar na priključku ili vodomjeru i njegovoj armaturi korisnik je obavezan da odmah prijavi društvu.

Društvo je dužno da u roku od 48 časova preduzme mjere za otklanjanje kvara.

V VODOVODNE INSTALACIJE I UREĐAJI NA OBJEKTIMA

Član 39

Unutrašnja vodovodna instalacija počinje iza vodomjera i obuhvata glavne i razdijeljene vodovodne cijevi i ulazne i razvodne vodove do pojedinih potrošnih uređaja.

Održavanje instalacija iz prethodnog stava pada na teret korisnika.

Član 40

Vodovodne instalacije objekta moraju biti zaštićene od uticaja spoljne temperature i fizičkih oštećenja.

Član 41

Vodovodne cijevi se po pravilu ne mogu ukrštati sa kanalima za odvod otpadnih voda, a ako je to neophodno vodovodna cijev se mora provući kroz zaštitnu cijev od odgovarajućeg materijala i pod uslovima iz člana 25 stav 2 ove odluke.

VI PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA

Član 42

Društvo je dužno naročito da:

- trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja grada i drugih naselja na području jedinice lokalne samouprave gdje je izgrađen javni vodovod i prenijet na upravljanje društvu,

- održava u funkcionalnom i ispravnom stanju javni vodovod sa svim objektima i uređajima,

- stara se o modernizaciji, proširivanju i usklađivanju kapaciteta javnog vodovoda u skladu sa potrebama i razvojnim programima jedinice lokalne samouprave,

- planira i usklađuje svoje planove sa planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave,

- izvrši priključenje objekata na javni vodovod u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uslovi i

- otkloni prijavljeni kvar na vodovodnoj mreži u roku od 48 sati.

Član 43

Društvo će privremeno uskratiti korisniku isporuku vode u sljedećim slučajevima:

- ako ugradi crpni uređaj ili hidrofor na javni vodovod suprotno članu 25 ove odluke;

- ako vodomjer okrene suprotno od smjera za mjerenje protoka vode;

- ako samovoljno priključi na javni vodovod vodu sa drugog izvorišta;

- ako stanje kućne vodovodne instalacije ugrožava zgradu ili prouzrokuje štete drugim objektima;

- ako nastane veći kvar ili smetnje na kućnoj instalaciji;

- ako se na vodovodnom priključku pojavi električni napon;

- ako neracionalno koristi vodu u vrijeme restrikcije;

- ako se bespravno priključi na vodovodnu mrežu;

- ako onemogući iz bilo kojih razloga očitavanje vodomjera duže od dva mjeseca;

- ako preduzima bilo kakve štetne radnje na vodovodnom priključenju;

- ako u određenom roku i pored ispostavljenih računa ne plati naknadu za utrošenu vodu;

- po nalogu inspekcijskih službi.

Član 44

Nakon otklanjanja uzroka zbog kojih je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga, društvo je dužno da nastavi pružanje usluga odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od otklanjanja razloga za isključenje.

Troškove privremenog uskraćivanja pružanja usluga (isključenja i ponovnog priključenja) u slučajevima iz člana 43 ove odluke snosi korisnik.

Korisnik je dužan da prije ponovnog priključenja dostavi dokaz da je uplatio troškove.

Član 45

Društvo je dužno da, u redovnim uslovima, vrši isporuku vode za zajedničke potrebe i to: pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih javnih površina.

Uslovi i način isporuke vode za potrebe iz prethodnog stava određuju se ugovorom koji društvo zaključuje sa korisnikom usluga.

VII PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

Član 46

Investitori objekata u etažnoj svojini su obavezni da za objekat dostave društvu primjerak svakog zaključenog ugovora o kupoprodaji posebnog dijela stambene zgrade ili poslovnog prostora, radi unošenja vlasnika u evidenciju korisnika.

Vlasnik posebnog dijela objekta iz stava 1 ovog člana koji je izvršio promet nepokretnosti, smatraće se obveznikom plaćanja naknade za isporučenu vodu sve do prijave promjene vlasništva društvu.

Član 47

Korisnik može otkazati korišćenje usluge vodosnabdijevanja pisanim zahtjevom najmanje 15 dana prije prestanka korišćenja.

Korisnik je obavezan da društvu plaća cijenu za izvršenu uslugu sve do prestanka korišćenja ove usluge.

Član 48

Korisnik je dužan da društvu pisanim putem prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga (promjena vlasnika, broja članova porodičnog domaćinstva, privremenog odsustva i sl.) u roku od 7 dana od dana nastanka promjene.

VIII OBRAČUN I NAPLATA IZVRŠENIH USLUGA

Član 49

Korisnik plaća utvrđenu cijenu usluga koja obuhvata sledeće elemente:

-pretplatu za pogonsku spremnost vodovodne mreže i mjernih  instrumenata u visini od 3(tri) m3 vode mjesečno.

-cijenu isporučene količine vode koju utvrđuje organ upravljanja društva u skladu sa zakonom.

Na cijenu iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Skupština Opštine .

Član 50

Količina isporučene vode se utvrđuje očitavanjem na vodomjeru.

Isporučene količine vode utvrđuju ovlašćeni radnici društva na osnovu razlike stanja na brojilu vodomjera na kraju i početku vremenskog perioda za očitavanje.

Prilikom utvrđivanja količine isporučene vode očitavaju se samo cijele jedinice mjere za koje je utvrđena cijena.

Član 51

Korisnik je dužan da omogući očitavanje vodomjera i ima pravo da prisustvuje očitavanju. Očitavanje se obavlja po rasporedu koji utvrđuje društvo.

Radi kontrole instalacija, kada je to potrebno, očitavanje se može obaviti i u drugom vremenu uz prethodno obavještavanje korisnika ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Član 52

Kod objekata u etažnoj svojini, u kojima posebni djelovi objekta nemaju vodomjere, količine isporučene vode raspoređuje se prema broju korisnika posebnog dijela objekta.

Ako u objektima iz stava 1 ovog člana postoje posebni vodomjeri ugrađeni uz prethodno odobrenje društva, količina isporučene vode se mjeri očitavanjem tih vodomjera.

Član 53

Prigovor na obračun isporučene vode korisnik može izjaviti društvu pisanim putem u roku  i na način propisan zakonom.

Društvo je dužno da po prigovoru odluči u roku i na način propisan zakonom i o tome obavijesti korisnika.

Član 54

Procjenu isporučene količine vode, kada korisnik onemogući očitavanje vodomjera, društvo utvrđuje u skladu sa članom 17 ove odluke.

Član 55

Plaćanje isporučene vode vrši se u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa.

Plaćanje se može vršiti neposredno inkasantu, na naplatnom punktu društva  ili uplatom na žiro račun društva.

Isporučena voda za zajedničke potrebe (gašenje požara, pranje i polivanje ulica, zalivanje javnih površina i sl.) plaća se po cijeni koju ugovore korisnik i društvo.

Član 56

Korisnici vode za koje se utvrdi da su neovlašćeno priključeni na vodovodnu mrežu dužni su da nadoknade štetu društvu zbog nedozvoljenog korišćenja vode.

Društvo će pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu procjenom na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za protekli period od 3 mjeseca.

Procjenjenu štetu korisnik je dužan nadoknaditi prije dobijanja priključka.

Član 57

Društvo je dužno da spriječi rasipanje vode. U slučaju prekomjerne potrošnje u ljetnjim mjesecima, društvo može na zahtjev korisnika da vrši pregled kućnih vodovodnih instalacija i kontolu utroška vode u cilju davanja potrebnih uputstva za štednju vode.

Korisnici su dužni da se pridržavaju dobijenih uputstava za štednju vode.

IX NADZOR

Član 58

Upravni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove i poslove vodoprivrede.

Inspekcijski nadzor vrši Služba komunalne policije.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59

Društvo je dužno da uskladi svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 60

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vodosnabdijevanju (»Službeni list RCG-Opštinski propisi,broj 17/99).

Član 61

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj:___________                                                      SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT

Tivat,_____________                                                        PREDSJEDNIK

Ivan Novosel

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članovima 4 i 6 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list RCG", broj 16/95),  u članu 155 Zakona o vodama (»Sl. list RCG«, broj 27/07 i »Sl. list CG«, broj 32/11 i 47/11) i  u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG »,broj 35/13),kojim Skupština Opštine propisuje način i uslove organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslove za korišćenje komunalnih usluga.

Odredbama ove odluke uređuju se odnosi između davaoca usluge i korisnika te usluge koji su priključeni na javni vodovodni sistem  na poručju opštine Tivat.

I poglavlje -Opšte odredbe, kojima su bliže objašnjeni termini koji se koriste u odluci.Novina u ovom dijelu je u nazivu davaoca usluge ,ranije JP“Vodovod i kanalizacija“ Tivat sada „društvo“ D.O.O“Vodovod i kanalizacija „Tivat,s obzirom da je Skupština Opštine donijela Odluku o osnivanju D.O.O „Vodovod i kanalizacija “Tivat.

II poglavlje -Uslovi i način pružanja usluga ,reguliše obavezu Privrednog društva i obavezu korisnika .

Privredno društvo je dužno da u redovnim uslovima korisnicima isporuči dovoljne količine ispravne vode i omogući pritisak na mjestu spoja vodomjera sa javnom vodovodnom mrežom prema uslovima koji su predviđeni posebnim propisima.

Privredno društvo dužno je i da :

-sprovodi sve zaštitne mjere propisane za izvorišna područja ,

-u slučajevima iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvorišnom području privredno društvo je obavezno odmah prekinuti isporuku vode i preduzeti propisane mjere,

-vrši stalnu kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode  za piće,

-kad uslijed više sile ili razloga zbog kojih nije bilo moguće predvidjeti ili spriječiti smanjeni obim ili prekid snabdijevanja vode ,vodu treba distribuirati u skladu s redom prvenstva a koji mora biti utvrđen  posebnom odlukom organa upravljanja privrednog društva ,

-vrši obavještavanje i obaveze u slučaju prekida snabdijevanja vodom,

-vodi evidenciju i dostavlja ažurirane lokacije o hidrantima na vodovodnoj mreži Službi zaštite i spašavanja Tivat,

Obaveze korisnika koje proizilaze iz članova odluke su:

-obaveza održavanja vodovodnih instalacija u ispravnom stanju ,

-obaveza prijave u slučajevima promjene vlasnika nepokretnosti,

-racionalno korišćenje vode,

-ostale obaveze propisane članom 21.

III poglavlje -Priključivanje na javni vodovod

Novina koja proizilazi iz  odredbi ovog poglavlja jeste da  društvo za izdavanje uslova za priključenje na javni vodovod a radi izrade tehničke dokumentacije ne naplaćuje takse ,naknade ili druge troškove za izdavanje uslova,što je u skladu sa zadnjim izmjenama u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostoru i izgradnji objekata („Službeni list CG“,broj 35/13).

Saglasnost na tehničku dokumentaciju nije potrebno tražiti od društva .

Priključivanje objekta na vodovodni sistem može da vrši samo društvo na osnovu zahtjeva ,a uz zahtjev za priključivanje je potrebno priložiti građevinsku dozvolu.

Novina koja je uvedena odredbama ove odluke je privremeni vodovodni priključak ,koji se daje za potrebe privremenih objekata ,kampova i gradilišta .

IV poglavlje - Održavanje vodovodnog priključka

Iz odredbi ovog poglavlja  proizilazi da održavanje vodovodnog priključka i vodomjera vrši  društvo o svom trošku ,a priključak i vodomjer smatra se dijelom javnog vodovoda.Daljim članovima ovog poglavlja definisane su obaveze u slučejvima potrebnih  popravki na vodovodnoj mreži .

V poglavlje Vodovodne instalacije i uređaji na objektima

Bliže definiše termin unutrašnju vodovodnu instalaciju koja počinje iza vodomjera i obuhvata glavne i razdijeljne vodovodne cijevi i ulazne i razvodne vodove do pojedinih potrošnih uređaja.Održavanje unutrašnje instalacije je obaveza korisnika.

VI poglavlje Prava i obveze društva

Odredbama  ovog poglavlja propisane su obaveze društva da trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja ,da održava u funkcionalnom i  ispravnom stanju javni vodovod ,da se stara o modernizaciji ,proširivanju i usklađivanju  kapaciteta javnog vodovda u skladu sa potrebama,da usklađuje svoje planove sa planskim dokumentima ,da vrši priključivanje objekta ,kao i da vrši otkalnjanje prijavljenih kvarova. Društvo ima pravo da vrši i privremeno uskraćivanje korisniku isporuku vode u slučajevima koji su propisani članom 43 ove Odluke,kao i da troškove isključenja i priključenja u slučajevima iz člana 43 snosi korisnik.

VII poglavlje Prava i obaveze korisnika

Investitori objekata u etažnoj svojini su obavezni da za objekat dostave društvu primjerak svakog kupoprodajnog ugovora posebnog dijela stambene zgrade ili poslovnog prostora ,radi unošenja vlasnika u evidenciju.Ukoliko se to ne izvrši , obveznikom plaćanja smatraće se vlasnik posbnog dijela ili investitor ,sve do prijave promjene vlasništva.Odredbama ove odluke proisano je i da korisnik može otkazati korišćenje usluge vodosnabdijevanja pisanim zahtjevom .

VIII poglavlje Obračun i naplata izvršenih usluga

Cijenu isporučene količine vode utvrđuje organ upravljanja društva u skladu sa zakonom ,a na cijenu saglasnost daje Skupština Opštine.

Ovim podglavljem definisan je način očitavanja vodomjera kao i način  očitavanja vodomjera kod objekata u etažnoj svojini.

Član 56 proizilazi takođe ,novina u odnosu na staru odluku ,a odnosi se na mogućnost da društvo može izvršiti nadoknadu štete zbog nedozvoljenog korišćenja i priključenja vode .

IX poglavlje Nadzor

Upravni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove i poslove vodoprivrede  ,a inspekcijski nadzor vrši Služba komunalne policije.

Kaznene odredbe odluke definisane su važećim Zakonom o prekršaju.Međutim, kako je Zakon o prekršaju u izradi, koji će najvjerovatnije ponovo vratiti propisivanje kaznenih odredbi u odluke lokalnih samouprava ,u odluku će se nakadno izvršiti dopuna kaznenim odredbama.

Predlagač  Predsjednik Opštine

Obradili : Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj,

Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj,

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

D.O.O „Vodovod i kanalizacija“Tivat,

Zajednica opština

Tivat, novembar,2013.godine