OBRAZAC 3

**Opština Tivat**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1902-404-31**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki : 33**

**Mjesto i datum, Tivat; 16.05.2017. godine**

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA**

**Nabavku** **izvodjenja radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE](#_Toc417218192) 3

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA](#__RefHeading___Toc417218193) 7

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU](#__RefHeading___Toc417218194) 19

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](#__RefHeading___Toc417218195) 20

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA……………………………………………………………21

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA](#__RefHeading___Toc417218197) 22

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ](#__RefHeading___Toc417218200) 23

[NASLOVNA STRANA PONUDE](#__RefHeading___Toc417218201) 24

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU](#__RefHeading___Toc417218202) 25

[FINANSIJSKI DIO PONUDE](#__RefHeading___Toc417218203) 31

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA](#__RefHeading___Toc417218204) 32

[DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA](#__RefHeading___Toc417218205) 33

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO -TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI…………………………………………………………………………………34

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA ODNOSNO ANGAŽOVANJA PODIZVOĐAČA....................................................................................................................................35

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI](#__RefHeading___Toc417218208) 36

[UPUTSTVO PONUDJAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE](#__RefHeading___Toc417218209)......................... 43

[SADRŽAJ PONUDE](#__RefHeading___Toc417218210) 48

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA](#__RefHeading___Toc417218211) 49

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](#__RefHeading___Toc417218212) 50

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  Opština Tivat | Lice/a za davanje informacija:  Milena Ćipranić, Marija Marović |
| Adresa:  Trg magnolija br.1 | Poštanski broj:  85320 |
| Sjedište:  Tivat | PIB (Matični broj):  02008599 |
| Telefon:  032 661 365 | Faks:  032 671 387 |
| E-mail adresa:  nabavke@opstinativat.com | Internet stranica (web):  [www.opstinativat.com](http://www.opstinativat.com) |

**II Vrsta postupka**

- Otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| **Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor.** |

**c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i cjevovoda za kanalizaciju |

**IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 780.000,00 €

**V Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

X ne

**VI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licencu za:

* Izvođenje geodetskih radova;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrotehnike;
* Izvođenje elektroinstalacija slabe struje;
* Izvođenje elektroinstalacija jake struje;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Ponuđač tj.privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licencu za:

* Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;
* Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja;
* Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrotehnike;
* Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija slabe struje;
* Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje;
* Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje.

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Nije zahtjevano.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće ),

🞎 ukoliko predmet obuhvata i nabavku roba i usluga, koje su potrebne za izvođenje radova, naručilac može predvidjeti i uslove za nabavku tih roba i usluga;

* za cijevi DN 400 mm i spojni materijal ponuđači su u obavezi dostaviti Sertifikat o usklađenosti sa standardom EN 54:2010 i sertifikat (odobrenje) za upotrebu u kontaktu sa pijaćom vodom.

**VII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**VIII Garancija ponude**

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

**IX Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora je 75 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.

**X Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**XI Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11 sati, zaključno sa danom 22.06.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br.1,Tivat ,

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br.1,Tivat.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 22.06.2017 godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.15c na adresi Trg magnolija br.1.

**XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XIV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Način plaćanja: virmanski.

 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Napomena:Planirani radovi predviđaju zamijenu postojećih cjevovoda PEHD DN 450mm i DN 315mm, PN 16bar, sa DCI cjevovodom DN 400mm po trasi postojećih cjevovoda. Objekti na trasi cjevovoda (vazdušni ventili i muljni ispusti) se zadržavaju uz određenu građevinsku sanaciju koja je data predmjerom.Tokom izvođenja radova, postojeći šljunčani materijal iz kanalskog rova se deponuje pored kanala ili na privremenoj deponiji u zoni kanala i vraća u kanal nakon montaže novog cjevovoda.Postojeće PEHD cijevi se sijeku na transportnu dužinu i odvoze na deponiju koju odredi investitor. Svi fazonski komadi i vodovodne armature u postojećim šahtama se mjenjaju sa elementima za PN25.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica**  **mjere** | **Kolicina** |
|  |  | / | m′ | 2308 |
| 1. | Prije početka građenja obnoviti poligonu mrežu,izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje trase na terenu,snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250m. Geodetsko praćenje radova u toku realizacije. Obračun je po m′. |
| 2. | Razbijanje asfaltnog kolovoza i dovođenje u prvobitno stanje.Širina pojasa za razbijanje kolovozne konstrukcije,obračunava se za 50 cm širine rova,osim na mjestima proširenja za šahtove, gdje je širi pojas, sa odvozom na deponiju udaljenu do 5km.Računati sa debljinom posteljice za asfalt i asfaltiranje u debljini od 10cm (asfalt 6cm BNS + 4cm ABS).  Obračun po m² | / | m² | 3516 |
| 3. | Crpljenje podzemne vode iz rova u toku izvođenja radova. Cijenom obuhvaćena montaža pumpe sa fleksibilnim cijevima i njihova demontaža po završetku radova. Obračun izvršiti po radnom času pumpe. | / | h | 1600 |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Kombinovani iskop rova (mašinski 70%, ručno 30%) u svim kategorijama tla. Obračun po m3  Iskop do 2 m:   * Mašinski iskop-70% * Ručni iskop- 30%   Iskop preko 2 m:   * Mašinski iskop-70% * Ručni iskop- 30% | / | m3  m3  m3  m3 | 1620.9  694.7  1386.3  594.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Masinsko dokopavanje kanala na djelu raskvasenog -močvarnog zemljista , u dubini cca 1.00m od projektovane nivelete dna rova sa utovarom i odvozom na deponiju iskopanog materijala , ova će se pozicija izvoditi u duzini cca 500.0 m .Obracun po m³ iskopa | / | m³ | 500 |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja kamenog materijala u dokopani rov radi stabilizacije istoga .Kameni materijal nabiti vibro nabijačem do potrebne zbijenosti obracun po m³ | / | m³ | 500 |
| 4. | Na dijelu raskvašenog kanala ,pod uticajem podzemne vode i slabo nosivom materijalu izvršiti stabilizaciju podtla:Kanalski rov dokopati od 0,50 do 0,60 cm ispod projektovane kote dna kanala.Na relativno ravnu površinu podtla i po ivicama rova do visine dokopa (50-60 cm.)postaviti 200g ili 300g geotekstilni materijal u cilju sprečavanja infiltracije prašinastih i glinovitih čestica u tamponski sloj.Na geotekstil se polaže sloj tampona oko 30-35 cm od krupnog kamenog materijala takve granulacije(veličina zrna max. 100 mm) da vode,koje mogu da se pojave, ne mogu iznošenjem zrna narušiti strukturu i stabilnost. Ovu podlogu treba zbiti do modula deformacije Evd ne manje od 35 Mpa.Na ovaj sloj se ugradjuje sloj tampona debljine 20 – 25 cm granulacije od 0-64 mm i na njemu vrijednost MS odnosno Evd ne treba da su ispod 35 Mpa.Provjera zbijenosti svakog sloja posebno vrši se metodom kružne ploče Ø 300 mm.Na ovako pripremljenu posteljicu montira se cjevovod koji se zasipa pijeskom i tamponom granulacije 0-32 mm do 20 cm iznad tjemena cijevi. Preostali dio rova zapunja se šljunkovitim materijalom-jalovinom uz propisno nabijanje u slojevima od po 30 cm.Mjesta stabilizacije kanala odredit će nadzor u toku iskopa kanala.  Obracun po :  Geotekstil  Kameni material do 100mm  Tampon 0-64mm | / | m²  m³  m³ | 3300  520  375 |
| 5. | Ručno planiranje dna rova u zemljištu III, IV I V kategorije sa tačnošću ±2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosječnim iskopom 0.005 m³/m² i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Prije finog planiranja izvršiti potrebne korekcije, da bi se dobio potreban pad. Obračun se vrši po m² isplanirane površine. | / | m² | 2298 |
| 6. | Iskop zemljišta za šahtove obuhvata ručni iskop proširenja rova za nesmetanu ugradnju oplate za betoniranje šahtova. Obračun je po m³. | / | m³ | 25 |
| 7. | Nabavka, transport i razastiranje pijeska, nakon planiranja rova prema datim padovima iz podužnih profila. U rov nasuti pijesak u sloju od 10 cm, nabiti ga i isplanirati-pripremiti za polaganje cijevi.Nakon polaganja cjevovoda pijeskom popuniti prostor oko cijevi i iznad tjemena cijevi u sloju od 10 cm koji treba kvasiti kako bi se dobila odgovarajuća zbijenost pijeska. Obračun po m³ | / | m³ | 552 |
| 8. | Vraćanje u rov i nabijanje postojećeg šljunčanog materijala u slojevima od 30 cm za zatrpavanje rova. Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Obračun po m³ zatrpanog rova. | / | m³ | 2310 |
| 9. | Nabavka, transport i ugradnja nedostajućeg šljučanog materijala odgovarajućeg granulometrijskog sastava u sloju od 30 cm za zatrpavanje rova. Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95 % od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Obračun po m³ | / | m³ | 1497 |
| 10. | Po završenom iskopu po dionicama višak materijala transportovati na mjesto koje odredi nadzorni organ na udaljenosti do 5 km .U obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. Obračun je po m³ | / | m³ | 2049 |
|  | TESARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavaka, transport, montaža i demontaža potrebnog materijala za dvostrano razupiranje rova zbog bezbjednog rada u rovu za dubine veće od 1,2m.Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun je sproveden za istovremeno razupiranje 3 dionice od po 50 m, ukupne dužine 150 m. Obračun je po m² razuprtog rova. | / | m² | 1212 |
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Izrada anker blokova na svim horizontalnim i vertikalnim skretanjima preko 11º. Obračun po m³. Anker blokove izvesti od betona MB 20. | / | m³ | 25 |
| 2. | Izrada sloja nabijene drobine debljine 20 cm za posteljicu ispod šahtova. Obračun po m³ | / | m³ | 1 |
| 3. | Betoniranje tampon sloja ispod donje ploče šahtova,debljine d=10cm, nearmiranim betonom MB 10.Obračun po m³ . | / | m³ | 1 |
| 4. | Izrada ab šahtova,dimenzija prema projektu, betonom MB 30-V3 u potrebnoj dvostranoj oplati.Debljina donje ploče d=30 cm, gornje ploče d=20cm i zidova d=20cm. Visine šahtova prema projektu u rasponu od 1.70-2.50m. Obračun po kom. | / | kom. | 1 |
| 5. | Sanacija postojećih prodora cijevi kroz zidove šahte radi obezbjeđenja vodonepropusnosti.Sanaciju izvršiti vodonepropusnim materijalima. Obračun po kom. | / | kom. | 20 |
| 6. | Zaštita cjevovoda betonom MB 25 debljine 25 cm u širini 1,0m na dionicama gdje ne postoji dovoljan nadsloj iznad tjemena cjevovoda. Obračun po m³ | / | m³ | 35 |
| 7. | Razbijanje postojeće oštećene AB ploče dimenzija 2,0 x 2,0 m nad vodovodnom šahtom debljine 20 cm i izrada nove AB ploče istih dimenzija.Obračun po kom. | / | kom. | 1 |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavaka, mašinsko ispravljanje,sječenje, savijanje i ručna montaža rebratstog betonskog željeza RA 400/500. Obračun po kg. | / | kg. | 250 |
|  | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih PEHD cijevi PN 16 bari, sa sječenjem na transportnu dužinu, utovarom, transportom i istovarom do deponije koju odredi investitor, ne duže od  5 km. Obračun po m′  DN 450mm  DN 350mm | / | m′  m′ | 2237  100 |
| 2. | Demontaža postojećih fazonskih komada i armatura PN 16 u postojecim šahtama sa utovarom i odvozom u skladiste koje je odredio investitor. |  |  |  |
|  | Leptirasti zasun na ručni pogon DN400 | / | kom. | 7 |
|  | Leptirasti zasun na ručni pogon DN150 | / | kom. | 4 |
|  | EV zasun DN 150 | / | kom. | 4 |
|  | EV zasun DN 80 | / | kom. | 5 |
|  | Važdušni ventil DN 80 | / | kom. | 5 |
|  | MDK DN 400 | / | kom. | 7 |
|  | MDK DN 150 | / | kom. | 4 |
|  | T komad DN 400/200 | / | kom. | 5 |
|  | T komad DN 400/150 | / | kom. | 4 |
|  | FF DN 400/1000 | / | kom. | 13 |
|  | FF DN 150/1000 | / | kom. | 6 |
|  | FFR DN 500/400 | / | kom. | 18 |
|  | L FFK 90° DN 150 | / | kom. | 2 |
|  | L FFK 45° DN 150 | / | kom. | 2 |
|  | Reducirska prelazna prerubnica DN 200/80 | / | kom. | 4 |
| 3. | Nabavka ,transport do gradilišta I ugradnja vodovodnih cijevi od nodularnog (duktil) liva GGG40 sa naglavkom (Tyton spoj). Cijevi su klase C40, za radne pritiske PN25 bara (PFA 18 bara) sa unutrašnjom zaštitom cementnom košuljicom d=2mm I spoljnom zaštitom epoksidnim premazom I slojem sa visokim sadržajem cinka I aluminijuma (200g/m2) I polietilena visoke gustine debljine u skladu sa EN14628. Cijevi su dužine 6 m′. Zajedno sa cijevima isporučiti gumene zaptivke (elastični sloj),od EPDM elastomerne gume, po standardu ISO 4633 i EN 681.1 uvećane za 5% I sredstvo za premazivanje spojeva na bazi kalijuma. Svojstvo nodlarnog liva prema normama ISO 2531 i DIN 28500. Cijevi su proizvedene prema standard EN 545-2010, dimenzije I način isporuke u svemu prema normama EN 545-2010 I EN 850. Cementna košuljica prema EN545:2010 Iso 4179  DN 400mm, PN 25 BAR | / | m′ | 1840 |
| 4. | Nabavka,transport do gradilišta I ugradnja vodovodnih cijevi od nodularnog (duktil) liva GGG40 sa naglavkom (Tyton spoj). Cijevi su klase C40, za radne pritiske PN25 Bara (PFA 18 bara) sa unutrašnjom zaštitom cemenntnom košuljicom d=4mm I spoljnom zaštitom epoksidnim premazom I slojem sa visokim sadržajem cinka I aluminijuma (200g/m2) I polietilena visoke gustine debljine u skladu sa EN 14628. Nagkavke dodatno zaštiti sa termoskupljajućom polietilenskom navlakom ili bitumenskom (kondor) trakom debljine 4mm. Cijevi su dužine 6 m′ . Zajedno sa cijevima isporučiti gumene zaptivke (elastični sloj), od EPDM elastomerne gume, po standardu ISO 4633i EN 681.1 uvećane za 5% I sredstvo za premazivanje spojeva na bazi kalijuma.  DN 400mm PN 25 | / | m′ | 500 |
| 5. | Nabavka ,transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 ( DIN GGG 50) a prirubnica prema EN 1092.-2  ( DIN-u 2501). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja I spoljna prema DIN 30677,250 microna, ili od bitumenskih materijala I sintetičkoj smola prema EN 5454, nezagađivač prema BS 3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad I material uključujući I potrebne počinčane zavrtnje I odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a |  |  |  |
|  | “E”-komad DN 400mm | / | kom. | 10 |
|  | “F”-komad DN 400mm | / | kom. | 10 |
|  | “MMK 45°- kom DN400 mm | / | kom. | 5 |
|  | FF DN 150/400 | / | kom. | 2 |
|  | “MMK 22 1/2°”- komad DN 400mm | / | kom. | 5 |
|  | FF- komada DN 150/1000 | / | kom. | 6 |
|  | “MMK 22 1/4°”- komad DN 400mm | / | kom. | 5 |
|  | Reducirska prelazna prirubnica DN 200/80 | / | kom. | 5 |
|  | FF DN 400/1000 | / | kom. | 15 |
|  | T-DN 400/150 | / | kom. | 4 |
|  | Zablji poklopac DN150 | / | kom. | 4 |
|  | MDK DN 150 | / | kom. | 4 |
|  | MDK DN 400 | / | kom. | 8 |
|  | T-DN 400/200 | / | kom. | 5 |
|  | FFR-DN 400/300mm | / | kom. | 2 |
| 6. | Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2(DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS -500- 7(DIN GGG50),ugradbenim mjerama u skladu sa EN-558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja I spolja prema DIN 30677,250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad I material uključujući I potrebne počinčane zavtnje I odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Leptirasti zatvarač sa reduktorom, prirubnicom I dvostrukim ekscentrom.  DN 400mm, PN25 | / | kom. | 8 |
| 7. | Nabavka, transport I ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 ( DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN-558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja I spolja prema DIN 30677,250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad I material uključujući I potrebne počinčane zavtnje I odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 ( ISO 7483) od EPDM-a. EKO zatvarač  DN 150mm PN 25 bar  DN 80mm PN 25 bar | / | kom.  kom. | 4  5 |
| 8. | Nabavka, transport I ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN-558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266(DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja I spolja prema DIN 30677,250 microna , nezagađivač prema BS3416 . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potrebav rad I material uključujući I potrebne počinčane zavtnje I odgovarajuće gihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Usisno- izduvni vazdušni ventil sa dvije kugle sa središnjim ventilom.  DN 80mm, PN 25 bar | / | kom. | 5 |
| 9. | Nabavka, transport I ugradnja vodovodnih armature, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN-558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266(DIN 3230). Antikoziona EPOXY zaštita unutrašnja I spolja prema DIN 30677,250 microna , nezagađivač prema BS3416 . Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potrebav rad I material uključujući I potrebne počinčane zavtnje I odgovarajuće gihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a.  Montažno-demontažni komad tip A  DN 400mm PN 25  DN 150mm PN 25 | / | kom.  kom. | 8  4 |
| 10. | Nabavka,transport i montaža liveno gvozdenih kvadratnih šahtnih poklopaca 800 x 800 mm sa ramom, za težak saobraćaj.Obračun po komadu. | / | kom. | 1 |
| 11. | Nabavka,transport i montaža liveno gvozdenih penjalica. Obračun po komadu. | / | kom. | 66 |
|  | OSTALI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak prema uputstvima nadležne komunalne organizacijei tehničkim uslovima proizvođača, uz obavezno prisustvo nadležnog organa.Obračun po m′ | / | m′ | 2308 |
| 2. | Dezinfekcija i pranje cjevovoda prema uputstvima nadležne komunalne organizacije, uz obavezno prisustvo nadzornog organa.Obračun po m′ | / | m′ | 2308 |
| 3. | Prilikom iskopa neophodno je najprije izvršiti lociranje i prepoznavanje postojećih podzemnih instalacija(PTT i elektro kablovi, vodovodne i kanalizacione cijevi, itd.). Sva potrebna izmještanja postojećih instalacija, vršiti u prisustvu i uz saglasnost nadležnih organa za predmetne instalacije. Iskop na mjestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama vršiti ručno i veoma pažljivo, a otkopane instalacije,propisno obezbijediti.Ukoliko se dogode kvarovi na postojećim instalacijama, nastali nepažnjom izvođača,izvođač je u obavezi da kvarove otkloni o svom trošku.Obračun paušalno. | / | paušalno |  |
| 4. | Razbijanje postojećeg zaštitnog betona po trasi cjevovoda.Razbijeni beton utovariti i odvesti na deponiju ne dalje od 5 km. Obračun po m² | / | m² | 150 |
| 5. | Rušenje postojeće šahte dimrnzija 1,5 x 1,5 m, dubine do 2,5 m sa utovarom i odvozom razbijenog materijala na deponiju ne dalje od 5 km. Obračun po komadu. | / | kom. | 1 |
| 6. | Prije zatrpavanja cjevovoda, izvršiti snimanje cjevovoda i unošenje podataka u katastar podzemnih instalacija.Obračun po m′ snimljenog cjevovoda. | / | m′ | 2308 |
| 7. | Nakon dobijanja podataka o izvedenom cjevovodu, uraditi projekat izvedenog stanja, snimljeno stanje ucrtati u situaciju i podužne profile, kao i ostale potrebne podatke.Obračun paušalno. | / | paušalno |  |
| 8. | Izvođač je dužan da u toku izvođenja radova obezbijedi funkcionisanje pješačkog i automobilskog saobraćaja izradom pješačkih prelaza, ograde za bezbjedan prolaz pješaka pored rova, kao i održavanje automobilskih prolaza, postavljanjem vertikalnih i horizontalnih saobraćajnih znakova, uz obavezno osvjetljenje noću. Nakon prestanka radova( po dionicama) sav upotrijebljen materijal i opremu za regulisanje pješačkog i automobilskog saobraćaja, izvođač je dužan da ukloni.Obračun paušalno. | / | paušalno |  |
| 9. | Mašinsko i ručno dokopavanje kanala na mjestima gdje treba popraviti niveletu ili lokalno izmjestiti trasu.Iskop se vrši u mateijalu III i IV kategorije u dubini 1,5-3,0m; širine do 1,5 m, sa odbacivanjem iskopanog materijala u stranu.U cijenu iskopa uračunati sav rad i materijal, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, povremeno crpljenje podzemne vode i eventualno razupiranje rova.Obračun po m³ iskopa. | / | m³ | 375 |
| 10. | Obezbedjenje vode za ispiranje dezifekciju novog cjevovoda .Obracun po m³ | / | m³ | 1200 |

🞎 Garantni rok : za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

🞎 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati prema Glavnom projektukoju je izradio Virmont d.o.o.,Bar (Odgovorni projektant Vojo Rajković) , revidovan od strane Hidrofokus d.o.o. (revident Nikola Spahić), a u koji se može izvršiti uvid od dana 13.01.2016 do dana 21.01.2016. godine kod kontakt osobe iz tačke I Poziva;

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)**

OpštinaTivat

Broj: 1902-404-31

Mjesto i datum: Tivat; 16.05.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Prof.dr Snežana Matijević kao ovlašćeno lice Opštine Tivat daje

**I z j a v u**

da će Opština Tivat shodno Planu javnih nabavki broj: 0101-404-39/4 od 15.05.2017.godine, i Ugovora o javnoj nabavci radova, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr Snežana Matijević

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)

Opština Tivat

Broj: 1902-404-31

Mjesto i datum:Tivat; 16.05.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101- 404 -39/4 od 15.05.2017. godine za **Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor** nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Prof.dr.Snezana Matijevic

Službenik za javne nabavke Slobodan Gredo

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Slobodan Gredo

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)

Opština Tivat

Broj: 1902-404-31

Mjesto i datum: Tivat, 16.05.2017.g

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0101- 404 -39/4 od 15.05.2017. godine za **Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor**, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radmila Lučić, dipl.prav

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Vesna Nikolić,

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slobodan Gredo ,

Lice koje je učestvovalo u pripremanju tenderske dokumentacije Vesna Nikolić

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

** Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

**C=(Cmin/Cp)\*100**

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp – ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

|  |
| --- |
| Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. |

# 

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

# 

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

(*naziv naručioca*)

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_godine**

**za nabavku**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*opis predmeta nabavke*)

**ZA**

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosi kao:**

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[4]](#footnote-4) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[6]](#footnote-6) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač /podizvođač |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovarač /podizvođač |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude [[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| PIB[[8]](#footnote-8) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| PIB[[10]](#footnote-10) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | | | |
| PIB[[12]](#footnote-12) |  | | | |
| Ovlašćeno lice |  | | | |
| Adresa |  | | | |
| Telefon |  | | | |
| Fax |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | | | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  | | |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | | | |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa  pdv-om | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | | |
| PDV | | | | |  | | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | | |
| 1. brojkama | | | | |  | | | |  |
| 1. slovima | | | | |  | | | |  |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ponuđač*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

## DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Aktom br.0706- 404 - 124 od 09.12.2015 godine Naručilac se obratio Inženjerskoj komori CG za mišljenje u vezi neophodnih licenci koje su dužni dostaviti ponuđači za predmet javne nabavke ,a u skladu sa predmjerom radova.Inženjerska komora CG je dana 24.12.2015 dostavila mišljenje br.01-5311/4 u kojem se navodi da za predmetne radove:   
privredno društvo,pravno lice,odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za:

* Izvođenje geodetskih radova;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrotehnike;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje;
* Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja;
* Izvođenje mašinskih instalacija,uređaja i postrojenja.

Ponuđač tj.privredno društvo,pravno lice ,odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licence za :

- rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;

- rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko –zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

- rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko –zanatskih radova na objektima visokogradnje;

- rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko –zanatskih radova na objektima saobraćaja;

-rukovođenje izvođenjem mašinskih instalacija,uređaja i postrojenja

**DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

🞎 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće ),

🞎 ukoliko predmet obuhvata i nabavku roba i usluga, koje su potrebne za izvođenje radova, naručilac može predvidjeti i uslove za nabavku tih roba i usluga;

* za cijevi DN 400 mm i spojni materijal ponuđači su u obavezi dostaviti Sertifikat o usklađenosti sa standardom EN 54:2010 i sertifikat (odobrenje) za upotrebu u kontaktu sa pijaćom vodom.

**OBRAZAC IR8**

|  |
| --- |
| **IZJAVA O**  **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:  1.  2.  .....  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*svojeručni potpis*)  M.P. |

**NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

zaključen između:

**Opštine Tivat,** koju zastupa predsjednik Prof.dr.Snezana Matijevic, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**» ...............«** , koga zastupa direktor ................ kao Izvođač (u daljem tekstu: Izvođač),

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor broj: 1902-404-31 od 16.05.2017

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Ponuda ponuđača *(naziv ponuđača)* broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Član 1.**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca na osnovu predmjera radova Izvede radove na rekonstrukciji cjevovoda za vodu od Solila do kružnog toka za Kotor u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br...........od ........... god. koja čini sastavni dio ovog ugovora. Jedinične cijene iz ponude su nepromjenljive.

**Član 2.**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova,glavnom projektu stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**Član 3.**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u **iznosu od ......................eura sa uračunatim PDV-om.**

**Član 4.**

Isplata radova iz člana 1. ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika ,a Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

**Član 5.**

**Rok za izvođenje radova** iz člana 1.ovog ugovora je 75 dana od dana zaključivanja ugovora.

**Član 6.**

Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljni dinamički plan izvođenja radova, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova iz člana 1.ovog Ugovora kao i šemu organizacije gradilišta, na davanje saglasnosti u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

**Član 7.**

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1. ovog ugovora, prema detaljnom dinamičkom planu izvođenja radova, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 člana 7.ovog ugovora.

**Član 8.**

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr., Izvođač obezbeđuje sam i o svom trošku.

**Član 9.**

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje Naručilac isključivo preko građevinskog dnevnika.

**Član 10.**

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta, Naručilac će vršiti preko svojih radnika – ovlašćenih stručnih lica ili preko preduzeća, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski registar za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti

stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

**Član 11.**

Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema predmjeru radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda; tehničkih normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;poštovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

**Član 12.**

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 13.**

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 12. ovog Ugovora.

**Član 14.**

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

**Član 15.**

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

**Član 16.**

Izvodjač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1.ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača kao i nadzorni organ Naručioca.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

**Član 17.**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

**Član 18.**

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 7. ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju i traje najmanje 5 (pet) dana duže od dana isteka roka za završetak radova.

**Član 19.**

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

**Član 20.**

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio ,uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

**Član 21.**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata:kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

**Član 22.**

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

**Član 23.**

Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**Član 24.**

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

-dokumentacija po predmetnom pozivu

-predmjer radova,

-ponuda izvođača broj ...........,

-dinamički plan izvođenja radova,

-garancija banke za dobro izvršenje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vršiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

**Član 25.**

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

**Član 26.**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

**Član 27.**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 28.**

Na sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona važeće za ovu vrstu Ugovora .

**Član 29.**

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN„Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14) je ništavan.

**Član 30.**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom , se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

**Član 31.**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne nabavke .

NARUČILAC IZVOĐAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* nabavkama („Službeni list CG”, br. *42/11 i 57/14).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. **NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

**Pripremanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

**Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

**Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**Način dostavljanja garancije ponude**

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

**Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

**Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

**Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom,) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**Način dostavljanja ponude**

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

1. **IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE

# U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime  
(*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji  *(naziv naručioca)*  broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili

moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom , s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja),izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude** “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)